## Info über Datei
Konstanzprüfung Reader
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen dienen in erster Linie der Aufzeichnung der Konstanzprüfung für die eigene Prüfung des Readers vor Ausgabe der Ö-Norm S 5240-3 vom 15. Juli 2017.
Das Land Oberösterreich erhebt zu diesen Unterlagen keine Urheberrechte, was bedeutet, dass die Unterlagen frei verwendet und auch geändert werden dürfen. (z.B. kopieren, mit Firmenlogos versehen usw.)
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erheben. Dies gilt auch zu den Erläuterungen, den verwendeten Formeln und zu den Berechnungen der Grenzwerte.
Gerne nehmen wir Anregungen entgegen um die Unterlagen kontinuierlich zu verbessern. (Ansprechperson: Philipp Quass Tel.: +437327720 Kl.14520 oder Kl. 14543)
Hinweis: Auf den Konstanzprüfblättern ist ein Blattschutz vorhanden. Falls dieser entfernt werden müsste, da große Änderungen am Blatt durchgeführt werden, kann dieser unter dem Reiter >Überprüfen< aufgehoben werden. Es wurde kein Kennwort vergeben.
Vorgangsweise beim Kopieren der Blätter:
Mit rechter Maustaste auf das zu kopierende Konstanzprüfungsblatt klicken. "Verschieben oder kopieren" auswählen, danach "Kopie erstellen". Beim kopierten Konstanzprüfungsblatt die Daten von den grünen und grauen Feldern löschen. Das letzte Planungsdatum + Prüfungsintervall in das erste Planungsdatum-Feld einfügen. Die nächsten Planungsdaten ändern sich daraufhin automatisch.
Ausdruck:
Seitenansicht überprüfen und gegebenenfalls die Druckränder korrigieren.
History
Version | Kurzzeichen u. Datum | Änderungen
1 | Ko, Oktober 2009 | Veröffentlichung Version 1
2 | Pi/Was, Oktober 2013 | Info zu Dosisindikatoren Automatische Berechnung für DI entfernt Kommentarfelder zur Berechnung des DI
2.1 | Qu, April 2022 | Formatierungs,- Designänderungen, Ergänzungen, Messanordnung Blatt gelöscht -> in Fokus-Feld migriert (Kommentarfeld)
2.2 | Qu, Mai 2022 | Kommentarfelder hinzugefügt, Formatierungsänderung
2.3 | Qu, November 2023 | Farben und Schriftarten aktualisiert und vereinheitlicht an der gesamten Excel-Datei, E-Mail aktualisiert
Diese Datei wurde erstellt von: Land Oberösterreich
Abteilung Umweltschutz - Strahlenschutz
Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz
Tel.: 0732 7720-14543
E-Mail: us.post@ooe.gv.at

## Reader
Informationsangaben | [5 empty] | Allgemeine Einstellungen | [5 empty] | Abnahmeprüfung
Betreiber: | [5 empty] | Generatorleist. (%): | [5 empty] | Prüfer:
Referenzröntgengerät: | [5 empty] | Focus-Bildempfänger-Abstand: |  |  |  | cm |  | Datum d. Abnahmeprüfung:
Hersteller: | [16 empty] | FALSE
Reader: | [5 empty] | Fokus: | [5 empty] | Technikerinfo: Geräteeinstellung bei der Bezugswertefestlegung |  |  |  |  | FALSE
Seriennummer: | [5 empty] | Programm: | [10 empty] | FALSE
Auswerteprogramm, Speicherplatz im PACS, Bemerkungen, etc.: | [5 empty] | Kassette: | [5 empty] | Aufnahme 3: |  |  | i. d. Bildempfänger -ebene |  | FALSE
[6 empty] | : | [10 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
[6 empty] | Prüfintervall: |  |  |  | Monate | [6 empty] | FALSE
[6 empty] | Planungsdatum: | [10 empty] | FALSE
|  | Alle Messungen mit Referenzspannung (kV) |  | kV | mA · s - Produkt | Bezugs- werte | Toleranz |  | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | FALSE
[7 empty] | min. | max. | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | FALSE
A u f n a h m e n | 1 | Dosis | mGy |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  | Dosisindikator |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | FALSE
| 2 | Dosis | mGy |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  | Dosisindikator |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | FALSE
| 3 | Dosis | mGy |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | Dosisindikator |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 4 | Dosis | mGy |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | Dosisindikator |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 5 | Dosis | mGy |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | Dosisindikator |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Note on O7: Lt. ÖNORM S 5240-18 9.4.4 bei der Festlegung der Bezugswerte so zu wählen, dass die dritte mittlere Aufnahme eine Bildempfängerdosis von 5 µGy (+/- 1 µGy) ergibt.
Note on G13: entspricht dem kürzesten Intervall der zugehörigen Röntgenanlagen
Note on E15: Wahl der Röntenröhrenspannung: Lt. ÖNORM S 5240-18 9.4.4 ungefähr 70 kV, sodass die dritte mittlere Aufnahme eine Bildempfängerdosis von 5 µGy (+/- 1 µGy) ergibt.
Note on F15: Wahl des mAs- Produktes: Lt. ÖNORM S 5240-18 9.4.4 so zu wählen, dass die dritte mittlere Aufnahme eine Bildempfängerdosis von 5 µGy (+/- 1 µGy) ergibt.

## Info zu Dosisindikatoren
Dosisindikator:
Der Dosisindikator ist ein systemspezifischer Wert des digitalen Bildempfänger-Systems, der jeder Aufnahme zugeordnet wird. Dieser Dosisindikator korreliert mit der Bildempfängerdosis und muss vom Hersteller angegeben werden. Der Dosisindikator gibt dem Anwender des Systems die Möglichkeit, Rückschlüsse auf die für ein Bild verwendete Dosis zu erhalten. Der Dosisindikator ist geeignet, bei immer gleichen Aufnahmebedingungen (Konstanzprüfung) eine Aussage über die Konstanz der applizierten Dosis zu machen. Nachstehend einige Berechnungsmodelle von Dosisindikatoren verschiedener Herstellerfirmen:
Fuji:
Bei Fuji entspricht der Dosisindikator (S-Wert) dem Verstärkungsfaktor des früheren Film-Folien-Systems. Bsp: Der Dosisindikator ist bei einer Bildempfängerdosis von 5 µGy bei 200 (Berechnung: 1000/Bildempfängerdosis). Eine Verdoppelung der Bildempfängerdosis entspricht einer Halbierung des S-Wertes. Eine Halbierung der Bildempfängerdosis einer Verdoppelung des S-Wertes.
Agfa:
Der Dosisindikator bei AGFA (IgM-Wert) entspricht dem Mittelwert des logarithmischen Pixelwertes des ausgewerteten Bildbereiches. Der Wert steht im Direkten Zusammenhang zu SAL (Scaned Average Level) und ist abhängig von der Dosis, Speicherfolientyp und der eingestellten Speedclass. Bsp: Ein Vergleich mit einer Film-Universalfolie mit der Verstärkung 200 (5 µGy Bildempfängerdosis) ergibt einen Dosisindikator von 1,9606. Eine Verdoppelung der Bildempfängerdosis entspricht einer Erhöhung des Dosisindikators um 0,3. Eine Halbierung der Bildempfängerdosis einer Verkleinerung des Dosisindikators um 0,3.
Kodak:
Kodak verwendet wie AGFA einen logarithmischen Dosisindikator zur Darstellung der Bildempfängerdosis. Bsp: Ein Vergleich mit einer Film-Universalfolie mit der Verstärkung 200 (5 µGy Bildempfängerdosis) ergibt einen Dosisindikator von 1760. Eine Verdoppelung der Bildempfängerdosis entspricht einer Erhöhung des Dosisindikators um 300. Eine Halbierung der Bildempfängerdosis einer Verkleinerung des Dosisindikators um 300.
Informationen zu Festkörperdetektoren:
Geräte, die anstelle von Kassetten mit Detektoren betrieben werden, haben meist einen Dosisindikator, der im direkten Zusammenhang mit der Bildempfängerdosis steht. Bsp: Ein Vergleich mit einer Film-Universalfolie mit der Verstärkung 200 entspricht einem Dosisindikator (Exposure Index) von 500 (Berechnung: Abschaltdosis * 100). Eine Verdoppelung der Bildempfängerdosis entspricht einer Verdoppelung des Dosisindikators. Eine Halbierung führt zu einer Halbierung des Dosisindikators.