Formblatt – Nuklearmedizin

Einige der in den Formblättern geforderten Angaben liegen erst nach Erteilung einer Errichtungs- bzw. Betriebsbewilligung vor. Trotzdem eignen sich diese Blätter auch für die Antragstellung auf eine strahlenschutzrechtliche Bewilligung. Nach Aufnahme des bewilligten Umgangs sind die Formblätter entsprechend zu vervollständigen.

| ALLGEMEINE ANGABEN |
| --- |
| Bewilligungswerber/-inhaber |  |
| Anschrift |  |
| Bewilligungsbescheide | GZ: | Datum: |

| ORGANISATORISCHE ANGABEN |
| --- |
| Strahlenschutzbeauftragter |  |
| weitere mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betraute Personen |  |
| Medizinphysiker |  |
| schriftliche Regelung der Aufgaben und Befugnisse |  |

| ANGABEN ZU DEN VERWENDETEN OFFENEN RADIOAKTIVEN STOFFEN |
| --- |
| ( Tc-99m | Aktivität pro Jahr: | ( Xe-133 | Aktivität pro Jahr: |
| ( I-123 | Aktivität pro Jahr: | ( Sr-89 | Aktivität pro Jahr: |
| ( I-125 | Aktivität pro Jahr: | ( Y-90 | Aktivität pro Jahr: |
| ( I-131 | Aktivität pro Jahr: | ( Sm-153 | Aktivität pro Jahr: |
| ( In-111 | Aktivität pro Jahr: | ( Er-169 | Aktivität pro Jahr: |
| ( Tl-201 | Aktivität pro Jahr: | ( Re-169 | Aktivität pro Jahr: |
| ( Ga-67 | Aktivität pro Jahr: | ( H-3 | Aktivität pro Jahr: |
| ( F-18 | Aktivität pro Jahr: | ( | Aktivität pro Jahr: |
| ( C-11 | Aktivität pro Jahr: | ( | Aktivität pro Jahr: |
| ( N-13 | Aktivität pro Jahr: | ( | Aktivität pro Jahr: |
| ( Kr-81m | Aktivität pro Jahr: | ( | Aktivität pro Jahr: |
| ( Xe-127 | Aktivität pro Jahr: | ( | Aktivität pro Jahr: |

| ANGABEN ZU DEN VERWENDETEN UMSCHLOSSENEN RADIOAKTIVEN STOFFEN |
| --- |
| Radionuklid | Nennaktivität | Verwendungszweck | Lagerort |

| ANGABEN ZU SONSTIGEN STRAHLENQUELLEN |
| --- |
| Röntgeneinrichtung | ( Ja (siehe entsprechendes Formblatt) | ( Nein |
| sonstige | ( Ja Beschreibung: | ( Nein |

| SICHERHEITSANALYSE |
| --- |
| TECHNISCHE ANGABEN |
| Unterlagen zu den Strahlenanwendungsräumen | ( Strahlenschutzbauzeichnung | ( Beschreibung der Strahlenanwendungsräume |
| besondere bautechnische Sicherheitsmaßnahmen | ( Ja Beschreibung: | ( Nein |
| Brandschutzplan und (vorbeugende) Brandschutzmaßnahmen | Ersteller: | Datum: |
| bautechnisches Gutachten | Aussteller: | Datum: |
| messtechnisches Gutachten zur Überprüfung der Abschirmungen | Aussteller: | Datum: |
| Arbeitsplatztypisierung (C oder B) der einzelnen Räume | Räume der Tpye C: | Räume der Tpye B: |
| besondere verfahrensbedingte Ausstattungen und Einrichtungen | ( Ja Beschreibung: | ( Nein |
| technische Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zutritt, Zugriff und Diebstahl | Beschreibung: |
| Messgeräte | ( Dosisleistungsmessgerät | ( Kontaminationsmonitor | ( Aktivimeter |
|  | ( Hand-Fuß-Monitor | ( sonstige: |
| Warneinrichtungen | ( Strahlenwarnzeichen | ( Warnlampen |
|  | ( sonstige: |
| Einrichtungen zur Aufbewahrung der radioaktiven Stoffe |  |
| besondere schaltungstechnische Sicherheitseinrichtungen |  |
| weitere relevante Angaben |  |

| SICHERHEITSANALYSE |
| --- |
| ORGANISATORISCHE ANGABEN |
| Kennzeichnung der Strahlenbereiche | ( Strahlenwarnzeichen | ( Warnaufschriften | ( Bodenmarkierungen |
|  | ( sonstige: |
| Verhaltens- und Betriebsvorschriften | Ersteller: | Datum: |
| Regelung für die Anwesenheit bzw. Erreichbarkeit des Strahlenschutzbeauftragten |  |
| Regelung für den Zutritt zu den Strahlenbereichen | Ersteller: | Datum: |
| Regelung für die Zutrittskontrolle zu den Kontrollbereichen | Ersteller: | Datum: |
| schriftliche Reinigungsanweisungen | Ersteller: | Datum: |
| schriftliche Arbeitsanweisungen für häufige medizinische Anwendungen | Ersteller: | Datum: |
| Verhaltensregeln für Patienten | Ersteller: | Datum: |
| Strahlenschutzmittel | ( Arbeitsmäntel | ( Handschuhe | ( Überschuhe |
|  | ( sonstige: |
| Dokumentation des Aktivitätsflusses und Erstellung der Aktivitätsbilanz | Durchführender: |
| regelmäßige Überprüfung des Bestandes an radioaktiven Stoffen | Durchführender: | Intervall: |
| regelmäßige Dichtheitsprüfungen an den umschlossenen radioaktiven Stoffen | Durchführender: | Intervall: |
| Entsorgungskonzept für die radioaktiven Stoffe | Ersteller: | Datum: |
| Überprüfungsplan sicherheitsrelevanter Einrichtungen | Ersteller: | Datum: |
| Regelung für Kontaminations- und Ortsdosisleistungsmessungen und deren Dokumentation | Ersteller: | Datum: |
| Regelung über die Dokumentation von strahlenschutzrelevanten Zwischenfällen | Ersteller: | Datum: |
| organisatorische Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zutritt, Zugriff und Diebstahl | Ersteller: | Datum: |
| Reinigungs- und Dekontaminationsmittel |  |
| weitere relevante Angaben |  |

| SICHERHEITSANALYSE |
| --- |
| PERSONENBEZOGENE ANGABEN |
| physikalische Kontrolle des Personals (externe Exposition) | ( Ja ( Personendosimeter ( Ringdosimeter ( Warndosimeter ( sonstige: Auswertestelle: | ( Nein |
| physikalische Kontrolle des Personals (Inkorporationsüberwachung) | ( Ja Auswertestelle: | ( Nein |
| Ermittlung des Inkorporationsindex | Durchführender: | Datum: |
| ärztliche Kontrolle | ( Ja Personengruppe: | ( Nein Personengruppe: |
| regelmäßige Strahlenschutz-Unterweisung des Personals | Durchführender: | Intervall: |
| Regelung für die Hilfestellung Dritter bei einer Untersuchung (zB Halten des Patienten) |  |
| Regelung für Aufzeichnungen über medizinische Expositionen | Verfahren: | Datum: |
| weitere relevante Angaben |  |

| STÖRFALLANALYSE |
| --- |
| OFFENE RADIOAKTIVE STOFFE |
| Störfälle | mögliche Auswirkungen | Präventivmaßnahmen |
| Fehlverhalten des Personals | Strahlenexposition von Personen, Kontaminationen, Inkorporationen | Schulungen und regelmäßige Unterweisungen des Personals, Überwachung der Einhaltung der Verhaltens- und Betriebsvorschriften |
| unbefugter Zugriff oder Diebstahl | Strahlenexposition von Personen, Kontaminationen, Inkorporationen (bei unsachgemäßer oder missbräuchlicher Verwendung) | technische und organisatorische Maßnahmen (siehe Sicherheitsanalyse), regelmäßige Überprüfung des Bestandes an radioaktiven Stoffen |
| unbefugtes oder unabsichtliches Betreten von Strahlenbereichen | Strahlenexposition von Personen | ordnungsgemäße Kennzeichnung, Versperren bei Nichtbetrieb, Überwachung bei Betrieb im erforderlichen Ausmaß |
| Brand | Strahlenexposition von Personen (insbesondere Einsatzkräfte), Kontaminationen, Inkorporationen | Brandschutzmaßnahmen (siehe Sicherheitsanalyse), Information der Einsatzkräfte, entsprechender Brandschutzplan, entsprechende Brandschutzordnung |
| weitere mögliche Störfälle |  |  |
| UMSCHLOSSENE RADIOAKTIVE STOFFE |
| Störfälle | mögliche Auswirkungen | Präventivmaßnahmen |
| gerätetechnischer Defekt (zB Strahlenquelle fährt nicht in abgeschirmte Position zurück) | Strahlenexposition von Personen | regelmäßige Sichtkontrollen, regelmäßige Gerätewartung, regelmäßige Kontrollen gerätetechnischer Sicherheitseinrichtungen |
| Beschädigung der Abschirmung bzw. des Abschirmbehälters | Strahlenexposition von Personen | regelmäßige Sichtkontrollen und messtechnische Überprüfungen |
| Beschädigung bzw. Undichtheit einer Strahlenquelle | Strahlenexposition von Personen, Kontaminationen, Inkorporationen | regelmäßige Sichtkontrollen und Dichtheitsprüfungen |
| Beschädigung oder Fehlen einer Sicherheitseinrichtung (zB Warnlampen, Kennzeichnungen) | Verringerung des Sicherheitsniveaus | regelmäßige Sichtkontrollen, regelmäßige Gerätewartung, regelmäßige Kontrollen gerätetechnischer Sicherheitseinrichtungen |
| Fehlverhalten des Personals | Strahlenexposition von Personen | Schulungen und regelmäßige Unterweisungen des Personals, Überwachung der Einhaltung der Verhaltens- und Betriebsvorschriften |
| unbefugtes oder unabsichtliches Betreten von Strahlenbereichen | Strahlenexposition von Personen | ordnungsgemäße Kennzeichnung, Versperren bei Nichtbetrieb, Überwachung bei Betrieb im erforderlichen Ausmaß |
| unbefugter Zugriff bzw. Diebstahl | Strahlenexposition von Personen (bei unsachgemäßer oder missbräuchlicher Verwendung) | technische und organisatorische Maßnahmen (siehe Sicherheitsanalyse), regelmäßige Überprüfung des Bestandes an radioaktiven Stoffen |
| Brand | Strahlenexposition von Personen (insbesondere Einsatzkräfte), Kontaminationen, Inkorporationen | Brandschutzmaßnahmen (siehe Sicherheitsanalyse), Information der Einsatzkräfte, entsprechender Brandschutzplan, entsprechende Brandschutzordnung |
| weitere mögliche Störfälle |  |  |

| NOTFALLPLANUNG |
| --- |
| Alarmierungsliste | Name und Erreichbarkeit |
| Strahlenschutzbeauftragter |  |
| weitere mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betraute Personen |  |
| Bewilligungsinhaber |  |
| innerbetriebliche Spezialisten |  |
| Einsatzkräfte |  |
| Landeswarnzentrale |  |
| Strahlenschutzbehörde |  |
| externe Experten |  |
| Arzt mit Strahlenschutzkenntnissen |  |
| OFFENE RADIOAKTIVE STOFFE |
| Störfall bzw. Notfall | Maßnahmen |
| Kontamination von Oberflächen und Gegenständen |  |
| Kontamination von Kleidungsstücken |  |
| Kontamination von Personen |  |
| Kontamination der Raumluft |  |
| unzulässige Freisetzung radioaktiver Stoffe (Abluft, Abwasser) |  |
| Fehlverhalten von Personen |  |
| unbefugter Zugriff |  |
| unbefugtes oder unabsichtliches Betreten von Strahlenbereichen |  |
| Brand |  |
| weitere mögliche Störfälle bzw. Notfälle |  |
| UMSCHLOSSENE RADIOAKTIVE STOFFE |
| Störfall bzw. Notfall | Maßnahmen |
| gerätetechnischer Defekt (zB Strahlenquelle fährt nicht in abgeschirmte Position zurück) |  |
| Beschädigung der Abschirmung bzw. des Abschirmbehälters |  |
| Beschädigung bzw. Undichtheit einer Strahlenquelle |  |
| Beschädigung oder Fehlen einer Sicherheitseinrichtung |  |
| unbefugtes oder unabsichtliches Betreten von Strahlenbereichen |  |
| unbefugter Zugriff bzw. Diebstahl |  |
| Brand |  |
| weitere mögliche Störfälle |  |