Formblatt – Gammagrafie
(zerstörungsfreie Werkstoffprüfung außerhalb von
Strahlenanwendungsräumen mit radioaktiver Strahlenquelle)

Einige der in den Formblättern geforderten Angaben liegen erst nach Erteilung einer Errichtungs- bzw. Betriebsbewilligung vor. Trotzdem eignen sich diese Blätter auch für die Antragstellung auf eine strahlenschutzrechtliche Bewilligung. Nach Aufnahme des bewilligten Umgangs sind die Formblätter entsprechend zu vervollständigen.

| ALLGEMEINE ANGABEN |
| --- |
| Bewilligungswerber/-inhaber |  |
| Anschrift |  |
| Bewilligungsbescheid bzw. Bauartschein | GZ: | Datum: |

| ORGANISATORISCHE ANGABEN |
| --- |
| Geräteverantwortlicher |  |
| Strahlenschutzbeauftragter |  |
| weitere mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betraute Personen |  |
| schriftliche Regelung der Aufgaben und Befugnisse | Ersteller: | Datum: |

| ANGABEN ZUR STRAHLENQUELLE |
| --- |
| Hersteller |  |
| Gerätetype |  |
| Seriennummer |  |
| Standort |  |
| Radionuklid |  |
| Aktivität und Bezugszeitpunkt |  |

| SICHERHEITSANALYSE |
| --- |
| TECHNISCHE ANGABEN |
| Lagerraum (Abschirmung, messtechnische Überprüfung, Brandschutz etc.) | Beschreibung: |
| technische Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff bzw. Diebstahl bei Aufbewahrung im Lagerraum | Beschreibung: |
| technische Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff bzw. Diebstahl bei Aufbewahrung außerhalb des Lagerraumes (zB im Transportfahrzeug) | Beschreibung: |
| Bauartzulassung | ( Ja Aussteller: | Datum: | ( Nein |
| CE-Konformitätsbescheinigung | ( Ja Aussteller: | Datum: | ( Nein |
| Kennzeichnungen am Arbeitsbehälter (zB Strahlenwarnzeichen, Angaben über Radionuklid) | Beschreibung: |
| Arbeitsbehälter | Beschreibung: |
| Klassifizierung des Arbeitsbehälters (gemäß ADR) | ( Typ B | ( sonstiger Typ: |
| Sicherheitsmerkmale des Arbeitsbehälters (zB Verschluss der Strahlenaustrittsöffnung, Sicherheitsschloss, Anzeige, ob Strahlenaustrittsöffnung offen oder geschlossen) | Beschreibung: |
| sicherheitsrelevantes Zubehör (zB Fernbedienung, Ausfahrschlauch, Kollimatoren) | Beschreibung: |
| Sonstige Abschirmungen | ( Ja Beschreibung: | ( Nein |
| Brandbeständigkeit des Abschirmbehälters und der Strahlenquelle | Beschreibung: |
| weitere relevante Angaben |  |

| SICHERHEITSANALYSE |
| --- |
| ORGANISATORISCHE ANGABEN |
| messtechnische Überprüfung des Arbeitsbehälters | ( Ja Durchführender: | ( Nein |
| Strahlenschutzplanung (zB Ermittlung des Kontroll- und Überwachungsbereiches) | Beschreibung: |
| Kennzeichnung, Absperrung und Überwachung des Kontroll- und Überwachungsbereiches (zB durch Strahlenwarnzeichen, Absperrungen, Warnlampen) | Beschreibung: |
| Gebrauchs- und Bedienungsanleitung | Aussteller: | Datum: |
| sonstige Begleitdokumente | ( Ja Aussteller: | Datum: | ( Nein |
| Verhaltens- und Betriebsvorschriften | Ersteller: | Datum: |
| Arbeitsanweisungen | Ersteller: | Datum: |
| Regelung für die Anwesenheit bzw. Erreichbarkeit des Strahlenschutzbeauftragten |  |
| Regelung für den Zugang zum Kontroll- und Überwachungsbereich |  |
| Regelung für die Schaltberechtigung |  |
| Maßnahmen zur Minimierung des Strahlenbereiches (zB Verwendung von Kollimatoren und Abschirmungen) | Beschreibung: |
| Verfügbarkeit von Messgeräten | ( Dosisleistungsmessgerät | ( Warndosimeter | ( weitere: |
| Überprüfung, ob sich die Strahlenquelle im Arbeitsbehälter befindet (nach jedem Einsatz erforderlich) | ( Ortsdosisleistungsmessung | ( sonstige: |
| Verfügbarkeit von Notausrüstung (zB Distanzgreifwerkzeug, Bleiziegel) | Beschreibung: |
| Strahlenschutzdokumentation (Dosisleistungsmessungen, Absperrradien etc.): | Beschreibung: |
| regelmäßige Dichtheitskontrollen an der Strahlenquelle und erforderlichenfalls am Arbeitsbehälter | Durchführender: | Intervall: |
| regelmäßige Überprüfung des Bestandes an radioaktiven Strahlenquellen | Durchführender: | Intervall: |
| regelmäßige Überprüfung sicherheitsrelevanter Einrichtungen | Durchführender: | Intervall: |
| regelmäßige Gerätewartung | ( Ja Durchführender: | ( Nein |
| Gerätelogbuch bzw. Betriebstagebuch (für Wartung, Zwischenfälle etc.) | ( Ja | ( Nein |
| Entsorgungskonzept für die Strahlenquellen | Ersteller: | Datum: |
| organisatorische Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff bzw. Diebstahl bei Aufbewahrung im Lagerraum (zB Versperren der Zuganges, Überwachen des Betriebsgeländes) | Beschreibung: |
| organisatorische Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff bzw. Diebstahl bei Aufbewahrung außerhalb des Lagerraumes (im Transportfahrzeug) | Beschreibung: |
| Brandschutzvorkehrungen für den Bereich der Aufbewahrung (zB Feuerlöscher, Brandschutzplan, Meldung an Einsatzkräfte) | Beschreibung: |
| Regelung für den Tausch der Strahlenquellen | Beschreibung: |
| weitere relevante Angaben |  |

| SICHERHEITSANALYSE |
| --- |
| PERSONENBEZOGENE ANGABEN |
| physikalische Kontrolle des Personals | ( Ja ( Personendosimeter ( Warndosimeter ( sonstige: Auswertestelle: |
| ärztliche Kontrolle | ( Ja Personengruppe: | ( Nein Personengruppe: |
| gerätetechnische Einschulung | Durchführender: | Datum: |
| regelmäßige Strahlenschutz-Unterweisung des Personals | Durchführender: | Intervall: |
| weitere relevante Angaben |  |

| STÖRFALLANALYSE |
| --- |
| Störfälle | mögliche Auswirkungen | Präventivmaßnahmen |
| Strahlenquelle lässt sich nicht in den Arbeitsbehälter verbringen | Strahlenexposition von Personen (hohe Ortsdosisleistung, großer Strahlenbereich, großer Absperrradius, hohe Personendosis bei Behelfsmaßnahmen und Bergung der Strahlenquelle) | regelmäßige Gerätewartung, regelmäßige Sichtkontrollen, regelmäßige Kontrollen gerätetechnischer Sicherheitseinrichtungen, umfangreiche theoretische und praktische Schulung des Personals |
| Beschädigung des Abschirmbehälters | Strahlenexposition von Personen | sorgsamer Umgang mit dem Abschirmbehälter, regelmäßige Sichtkontrollen und messtechnische Überprüfungen |
| Beschädigung bzw. Undichtheit der Strahlenquelle | Strahlenexposition von Personen, Kontaminationen, Inkorporationen | sorgsamer Umgang mit der Strahlenquelle, regelmäßige Sichtkontrollen, regelmäßige Dichtheitskontrollen |
| Beschädigung oder Fehlen einer Sicherheitseinrichtung (zB Kennzeichnung, Warnlampen, Absperrung) | Verringerung des Sicherheitsniveaus | regelmäßige Gerätewartung, regelmäßige Sichtkontrollen, regelmäßige Kontrollen gerätetechnischer Sicherheitseinrichtungen, Einschulung und regelmäßige Unterweisung des Personals |
| Fehlverhalten des Personals | Strahlenexposition von Personen | umfangreiche theoretische und praktische Schulungen und regelmäßige Unterweisungen des Personals, schriftliche Arbeitsanweisungen, Verhaltens- und Betriebsvorschriften |
| unbefugtes oder unabsichtliches Betreten des Strahlenbereiches | Strahlenexposition von Personen | ordnungsgemäße Kennzeichnung, Absperrung und Überwachung des Strahlenbereiches |
| unbefugter Zugriff bzw. Diebstahl | Strahlenexposition von Personen (bei unsachgemäßer oder missbräuchlicher Verwendung), bei hochradioaktiven Strahlenquellen erhebliches Gefährdungspotenzial | technische und organisatorische Maßnahmen (siehe Sicherheitsanalyse), regelmäßige Überprüfung des Bestandes an radioaktiven Strahlenquellen |
| Verlust der Strahlenquelle | Strahlenexposition von Personen | messtechnische Überprüfung des Vorhandenseins nach jedem Einsatz, regelmäßige Kontrolle des Bestandes an radioaktiven Strahlenquellen |
| Brand | Strahlenexposition von Personen (insbesondere Einsatzkräfte), Kontaminationen, Inkorporationen | Brandschutzmaßnahmen (siehe Sicherheitsanalyse), Information der Einsatzkräfte, entsprechender Brandschutzplan, entsprechende Brandschutzordnung |
| weitere mögliche Störfälle |  |  |

| NOTFALLPLANUNG |
| --- |
| Alarmierungsliste | Name und Erreichbarkeit |
| Strahlenschutzbeauftragter |  |
| weitere mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betraute Personen |  |
| Geräteverantwortlicher |  |
| Bewilligungsinhaber |  |
| innerbetriebliche Spezialisten |  |
| Einsatzkräfte |  |
| Landeswarnzentrale |  |
| Strahlenschutzbehörde |  |
| externe Experten |  |
| nächstliegendes Krankenhaus bzw. Arzt mit Strahlenschutzkenntnissen |  |

| NOTFALLPLANUNG |
| --- |
| Störfall bzw. Notfall | Maßnahmen |
| Strahlenquelle lässt sich nicht in den Arbeitsbehälter verbringen |  |
| Beschädigung des Abschirmbehälters |  |
| Beschädigung bzw. Undichtheit der Strahlenquelle |  |
| Beschädigung oder Fehlen einer Sicherheitseinrichtung |  |
| unbefugtes oder unabsichtliches Betreten des Strahlenbereiches |  |
| unbefugter Zugriff bzw. Diebstahl |  |
| Verlust der Strahlenquelle |  |
| Brand |  |
| weitere mögliche Störfälle bzw. Notfälle |  |