Richtlinie für Außenbeleuchtungsanlagen im öffentlichen Raum der Gemeinde **Mustergemeinde**

# Einleitung

## Zielsetzung

Ziel der Richtlinie ist es, bedarfsgerechte Betriebszeiten für von der Gemeinde betriebene Außenbeleuchtungsanlagen, im Sinne des §41b Abs 3 Oö. Umweltschutzgesetz 1996, festzulegen. Es wird auf all jene Außenbeleuchtungsanlagen explizit Bezug genommen, bei denen sich die Gemeinde aufgrund des Vorliegens von überwiegend anderen öffentlichen Interessen, wie etwa Ruhe, Ordnung und Sicherheit, dazu entscheidet von den Bestimmungen der Punkte 4 und 7 der ÖNORM O 1052:2022 10 abzuweichen bzw. bei denen ein begründeter Fall zum Abweichen von den Betriebszeiten im Sinne der Fußnoten a oder b des Punktes 4.3 der ÖNORM O 1052:2022 10 vorliegt.

## Rechtliche Grundlagen

Oö. Umweltschutzgesetz 1996 und darin kundgemacht: ÖNORM O 1052:2022 10 Lichtimmissionen – Messung und Beurteilung

# Verantwortlichkeiten

## Festlegung der Verantwortlichkeiten für die Umsetzung und Überwachung der Beleuchtungszeiten

Die Verantwortung zur Umsetzung und Überwachung liegt bei der Gemeinde selbst. Hier können auch eventuell aufrechte Wartungsverträge mit Fachfirmen angeführt werden.

## Benennung von Ansprechpartnern für Fragen und Anregungen

Beispiel: Bauamt X – Tel. 12345, Email: Mustermail@muster.com

# Definitionen

**Absenkbetrieb (Zeitraum):** Zeitraum, in dem eine definierte Absenkung der Anlage realisiert wird (mehrere Stufen möglich)

**Absenkbetrieb in %:** prozentuell reduzierter Lichtstrom gegenüber dem Nennbetrieb

**Anlagenbuch:** Anlagendokumentation über die entsprechenden elektrotechnischen Bestandteile der Anlage

**Außenbeleuchtungsanlage:** jene Beleuchtungsanlage, die zum Zweck der Beleuchtung des öffentlichen Raumes errichtet und betrieben wird

**Betriebszeiten:** tatsächliche Betriebszeit der betroffenen Lichtpunkte, unabhängig von Dimmung

**Bezeichnung Lichtpunkt:** Nummern der jeweiligen Lichtpunkte; laut Anlagenbuch

**Lfd. Nr.:** Fortlaufende Nummerierung der Tabellenzeilen

**Lichtstrom:** Menge an für das menschliche Auge wahrnehmbares Licht, das von einer Lichtquelle pro Zeiteinheit abgestrahlt wird; Messung in Lumen

**Lichtpunkt:** einzelne Lichtquelle zur Beleuchtung eines bestimmten Bereichs des öffentlichen Raumes

**Nennbetrieb:** standardmäßige Einstellung des Lichtstroms einer Beleuchtung.

**Öffentlicher Raum:** alle Bereiche des öffentlichen Guts, sowie alle der Öffentlichkeit zugänglichen oder zur Verfügung gestellten Bereiche also jene Bereiche, die von Jedermann unter den gleichen Bedingungen genutzt werden können, wie Verkehrswege, Parks, Plätze, Parkplätze, ausgenommen rein betrieblich genutzte Parkplätze.

**Straße:** Straßenname(n) zur leichteren Zuordnung.

# Auflistung individuell bedarfsgerechter Außenbeleuchtungsanlagen

In den folgenden Tabellen sind all jene Außenbeleuchtungsanlagen eingetragen, die gemäß §41b Oö Umweltschutzgesetz 1996 von den vorgegebenen Betriebszeiten abweichen.

**INFO:** Die Festlegung von wochentags und jahreszeitlich verschiedenen Beleuchtungszeiten kann eine detailliertere Ausführung notwendig machen.

## **Beleuchtungsanlagen mit fest eingestellter Betriebszeit**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung  Lichtpunkt | Straße | Betriebszeiten | Absenkbetrieb 1 (Zeitraum) | Absenkbetrieb 1 in % | Begründung 2,3 |
|  | 1433-3333 | Panoramastraße | 19:00- 06:30 | 21:00-24:00  24:00-05:30 | 70%  20% | Sicherheit: Unübersichtliche Kurve mit Schutzweg, Unfallhäufungsstelle |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1 Betriebszustand, bei dem die Beleuchtungsanlage gegenüber dem Nennbetrieb mit reduziertem Lichtstrom betrieben wird

2 Anführung der überwiegenden anderen öffentlichen Interessen

3 Anführung des begründeten Falls im Sinne der Fußnoten a oder b des Punktes 4.3 der ÖNORM O 1052:2022 10

## **Beleuchtungsanlagen mit Dämmerungssensorik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung  Lichtpunkt | Straße | Zeitraum der Absenkung | Absenkung in % | Begründung 1,2 |
|  | 1433-3333 | Krankenhausstraße | 22:00-24:00  24:00-05:30 | 70%  20% | Ordnung: Zufahrtsstraße zum Krankenhaus, |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1 Anführung der überwiegenden anderen öffentlichen Interessen wie Ruhe, Ordnung und Sicherheit

2 Anführung des begründeten Falls im Sinne der Fußnoten a oder b des Punktes 4.3 der ÖNORM O 1052:2022 10