## Daten
Gebäudedaten
Baujahr | --
Zu-/Umbauten: Baujahre | --
--
--
bisherige Sanierungen der Gebäudehülle | Jahr
oberste Geschoßdecke | --
Außenwände | --
Fenster | --
Kellerdecke | --
Beheizte Fläche
Nettogrundrißfläche (m2) | 0
oder
Bruttogrundrißfläche (m2) | 0 | = Bezugsfläche
Heizung
Wärmeerzeuger | Anzahl | Baujahr | Heizleistung kW od. kcal/h
Kessel | 0 | -- | 0
Wärmepumpe | 0 | -- | 0
Elektroheizung | 0 | -- | 0
Sonstiges | 0 | -- | 0
Wärmeabgabe
Heizkörper (j/n) | n
Lufterhitzer (j/n) | n
Sonstiges | n
Regelungen
automat. Kesselfolgeschaltung (j/n) | n
Außenthermostat (j/n) | n
Raumthermostate (j/n) | n
Heizkörper-Thermostatventile (j/n) | n
Zeitprogramm (j/n) | n
Anzahl der Heizkreise | 0
Warmwasser
Erzeugung mit ...
... während der Heizperiode | --
... außerhalb der Heizperiode | --
Speicherinhalt | 0 | Liter
Wassertemperatur eingestellt auf | 0 | °C
Zirkulation (j/n) | n
zeitgesteuert (j/n) | n
Lüftung
Lüftungsanlage vorhanden (j/n) | n
mit Luftkühlung (j/n) | n
mit Lufterwärmung (j/n) | n
Klimaanlage (j/n) | n
Zeitprogramm (j/n) | n
Sonstige Angaben
--
- Art der Warmwasserbereitung während bzw. außerhalb der Heizperiode anführen.
- Gesamtwasserspeicherinhalt angeben.
- Die im Speicher eingestellte Warmwassertemperatur bei vorhandener Regelung anführen.
- Falls Zirkulation vorhanden mit "j" angeben, ebenso eine eventuelle Zeitsteuerung dafür.
- Anzahl der verschiedenen Heizungswärmeerzeuger, deren Baujahr und Einzelheizleistung mit Einheit eintragen (laut Typenschild). Nicht angeführte Wärmeerzeuger unter "Sonstiges" eintragen.
Die Angaben beziehen sich nur auf fix montierte Anlagen!
- Art der Wärmeabgabesysteme mit ja/nein (j/n) angeben.
- Vorhandene Regelungen mit (j/n) angeben.
- Anzahl der Heizkreise anführen.
- Ungefähre Gebäudejahre unter Berücksichtigung der Bauetappen eintragen.
- Bisherige Sanierungsmaßnahmen mit dem Jahr der Durchführung eintragen.
- Brutto- oder Nettogrundrißfläche eintragen.
Bruttogrundrißfläche: Summe aller Grundrißflächen aller Stockwerke, gemessen an den Außenmaßen (aus den Bauplänen ersichtlich). Die Mauern sind enthalten.
Nettogrundrißfläche: Summe aller Flächen der einzelnen Räume in den verschiedenen Stockwerken. Diese Größe ist leicht erhältlich, wenn die Einzelraumflächen bekannt sind.
- Folgende Räume sind nicht zu berücksichtigen:
~ Nicht beheizte Ab- und Einstellräume, Gänge und Stiegen im Keller und Dachboden bzw. Dachgeschoß.
~ Nicht beheizte Ab- und Einstellräume, Gänge und Stiegen in den Zwischengeschoßen, falls diese mindestens zwei aneinanderstoßende Außenwände (keine Decken!) aufweisen. Mehrere unbeheizte Räume nebeneinander müssen diese Bedingung gemeinsam erfüllen.
~ Nicht beheizte Verbindungsgänge zwischen Gebäuden, Terrassen, Balkone, Wintergärten und Garagen.
~ Heiz- und Maschinenräume und Räume für die Brennstofflagerung.
- Das Vorhandensein einer Lüftungsanlage mit (j/n) angeben: Zu- und Zu-/Abluftanlagen; keine Raumventilatoren.
Falls Lufterhitzer bereits unter dem Punkt "Heizung" angegeben, brauchen sie hier nicht mehr berücksichtigt werden.
- Vorhandensein von Luftkühlung, Lufterwärmung, Klimaanlage oder Zeitprogramm angeben.

## Brennst.
Verbrauch Öl / Gas / Kohle / Holz für das Jahr 2010
| Einheit | Lager-/ Zählerstand Jahresanfang | gelieferte Jahresmengen | Lager-/ Zählerstand Jahresende | Jahres-verbrauch | Heizwert | Energie-verbrauch
Heizöl extraleicht | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Heizöl leicht, mittel | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0
Flüssiggas | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0
Erdgas | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 0
Fernwärme | kWh | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
Braunkohle | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0
Braunkohlebriketts | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0
Steinkohle | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Steinkohlebriketts | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0
Koks | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0
Stückholz / Weichholz | rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0
Stückholz / Hartholz | rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0
Stückholz / gemischt | rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0
Hackgut / Weichholz | srm | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0
Hackgut / Hartholz | srm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0
Hackgut / gemischt | srm | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Holz | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Sonstiges: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gesamtjahresenergieverbrauch | 0 | kWh
- Heizöl, Flüssiggas, Kohle, Holz: Lagerstand am Jahresende und gesamte gelieferte Jahresmenge eintragen.
- Erdgas und Fernwärme: Zählerstand am Jahresende eintragen.
- Für Energieträger mit anderem als den angegebenen Heizwerten unter "Sonstiges" mit dem entsprechenden Heizwert angeben.

## Strom
Stromverbrauch für das Jahr 2010
Allgemeine Tarife
| Zählerstand Jahresanfang | Zählerstand Jahresende | Konstante | Jahres- verbrauch
Zähler 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Zähler 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Zähler 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Zähler 4 | 0 | 0 | 1 | 0
Sondertarife
Monat | Wirkstrom Hochtarif (HT) | Wirkstrom Niedertarif (NT)
Jänner | 0 | 0
Februar | 0 | 0
März | 0 | 0
April | 0 | 0
Mai | 0 | 0
Juni | 0 | 0
Juli | 0 | 0
August | 0 | 0
September | 0 | 0
Oktober | 0 | 0
November | 0 | 0
Dezember | 0 | 0
| Summe | 0
|  | Gesamtjahresstromverbrauch | 0 | kWh
- Zählerstand am Jahresende eintragen.
- Konstante eventuell ändern (aus der Stromrechnung zu entnehmen).
- Für Sondertarife gibt es monatliche Abrechnungen.
- Die Werte für den Wirkstrom (Blindstrom nicht berücksichtigen!) nach Hochtarif und Niedertarif den monatlichen Rechnungen entnehmen und eintragen.

## Zusammenfassung
Gesamtjahresenergieverbrauch
Brennstoffe | 0 | kWh
Strom | 0 | kWh
| 0 | kWh
Energiekennzahl
Bruttogrundrißfläche | 0 | m2
Energiekennzahl des Jahres 2010 | 0 | kWh/m2,Jahr