## Daten
Gebäudedaten
Baujahr | #NAME?
Zu-/Umbauten: Baujahre | #NAME?
#NAME?
#NAME?
bisherige Sanierungen der Gebäudehülle | Jahr
oberste Geschoßdecke | #NAME?
Außenwände | #NAME?
Fenster | #NAME?
Kellerdecke | #NAME?
Beheizte Fläche
Nettogrundrißfläche (m2) | #NAME?
oder
Bruttogrundrißfläche (m2) | #NAME? | = Bezugsfläche
Heizung
Wärmeerzeuger | Anzahl | Baujahr | Heizleistung kW od. kcal/h
Kessel | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Wärmepumpe | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Elektroheizung | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Sonstiges | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Wärmeabgabe
Heizkörper (j/n) | #NAME?
Lufterhitzer (j/n) | #NAME?
Sonstiges | #NAME?
Regelungen
automat. Kesselfolgeschaltung (j/n) | #NAME?
Außenthermostat (j/n) | #NAME?
Raumthermostate (j/n) | #NAME?
Heizkörper-Thermostatventile (j/n) | #NAME?
Zeitprogramm (j/n) | #NAME?
Anzahl der Heizkreise | #NAME?
Warmwasser
Erzeugung mit ...
... während der Heizperiode | #NAME?
... außerhalb der Heizperiode | #NAME?
Speicherinhalt | #NAME? | Liter
Wassertemperatur eingestellt auf | #NAME? | °C
Zirkulation (j/n) | #NAME?
zeitgesteuert (j/n) | #NAME?
Lüftung
Lüftungsanlage vorhanden (j/n) | #NAME?
mit Luftkühlung (j/n) | #NAME?
mit Lufterwärmung (j/n) | #NAME?
Klimaanlage (j/n) | #NAME?
Zeitprogramm (j/n) | #NAME?
Sonstige Angaben
#NAME?
- Art der Warmwasserbereitung während bzw. außerhalb der Heizperiode anführen.
- Gesamtwasserspeicherinhalt angeben.
- Die im Speicher eingestellte Warmwassertemperatur bei vorhandener Regelung anführen.
- Falls Zirkulation vorhanden mit "j" angeben, ebenso eine eventuelle Zeitsteuerung dafür.
- Anzahl der verschiedenen Heizungswärmeerzeuger, deren Baujahr und Einzelheizleistung mit Einheit eintragen (laut Typenschild). Nicht angeführte Wärmeerzeuger unter "Sonstiges" eintragen.
Die Angaben beziehen sich nur auf fix montierte Anlagen!
- Art der Wärmeabgabesysteme mit ja/nein (j/n) angeben.
- Vorhandene Regelungen mit (j/n) angeben.
- Anzahl der Heizkreise anführen.
- Ungefähre Gebäudejahre unter Berücksichtigung der Bauetappen eintragen.
- Bisherige Sanierungsmaßnahmen mit dem Jahr der Durchführung eintragen.
- Brutto- oder Nettogrundrißfläche eintragen.
Bruttogrundrißfläche: Summe aller Grundrißflächen aller Stockwerke, gemessen an den Außenmaßen (aus den Bauplänen ersichtlich). Die Mauern sind enthalten.
Nettogrundrißfläche: Summe aller Flächen der einzelnen Räume in den verschiedenen Stockwerken. Diese Größe ist leicht erhältlich, wenn die Einzelraumflächen bekannt sind.
- Folgende Räume sind nicht zu berücksichtigen:
~ Nicht beheizte Ab- und Einstellräume, Gänge und Stiegen im Keller und Dachboden bzw. Dachgeschoß.
~ Nicht beheizte Ab- und Einstellräume, Gänge und Stiegen in den Zwischengeschoßen, falls diese mindestens zwei aneinanderstoßende Außenwände (keine Decken!) aufweisen. Mehrere unbeheizte Räume nebeneinander müssen diese Bedingung gemeinsam erfüllen.
~ Nicht beheizte Verbindungsgänge zwischen Gebäuden, Terrassen, Balkone, Wintergärten und Garagen.
~ Heiz- und Maschinenräume und Räume für die Brennstofflagerung.
- Das Vorhandensein einer Lüftungsanlage mit (j/n) angeben: Zu- und Zu-/Abluftanlagen; keine Raumventilatoren.
Falls Lufterhitzer bereits unter dem Punkt "Heizung" angegeben, brauchen sie hier nicht mehr berücksichtigt werden.
- Vorhandensein von Luftkühlung, Lufterwärmung, Klimaanlage oder Zeitprogramm angeben.

## Brennst.
Verbrauch Öl / Gas / Kohle / Holz für das Jahr 1997
| Einheit | Lager-/ Zählerstand Jahresanfang | gelieferte Jahresmengen | Lager-/ Zählerstand Jahresende | Jahres-verbrauch | Heizwert | Energie-verbrauch
Heizöl extraleicht | l | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 10 | #NAME?
Heizöl leicht, mittel | l | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 11.5 | #NAME?
Flüssiggas | kg | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 12.8 | #NAME?
Erdgas | m3 | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | 9.5 | #NAME?
Fernwärme | kWh | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME?
Braunkohle | kg | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 3.9 | #NAME?
Braunkohlebriketts | kg | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 5.6 | #NAME?
Steinkohle | kg | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 7 | #NAME?
Steinkohlebriketts | kg | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 8.3 | #NAME?
Koks | kg | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 7.5 | #NAME?
Stückholz / Weichholz | rm | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 1840 | #NAME?
Stückholz / Hartholz | rm | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 2650 | #NAME?
Stückholz / gemischt | rm | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 2250 | #NAME?
Hackgut / Weichholz | srm | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 770 | #NAME?
Hackgut / Hartholz | srm | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 1030 | #NAME?
Hackgut / gemischt | srm | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 900 | #NAME?
Holz | kg | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 4 | #NAME?
Sonstiges: |  | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME?
[6 empty] | Gesamtjahresenergieverbrauch | #NAME? | kWh
- Heizöl, Flüssiggas, Kohle, Holz: Lagerstand am Jahresende und gesamte gelieferte Jahresmenge eintragen.
- Erdgas und Fernwärme: Zählerstand am Jahresende eintragen.
- Für Energieträger mit anderem als den angegebenen Heizwerten unter "Sonstiges" mit dem entsprechenden Heizwert angeben.

## Strom
Stromverbrauch für das Jahr 1997
Allgemeine Tarife
| Zählerstand Jahresanfang | Zählerstand Jahresende | Konstante | Jahres- verbrauch
Zähler 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Zähler 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Zähler 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Zähler 4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Sondertarife
Monat | Wirkstrom Hochtarif (HT) | Wirkstrom Niedertarif (NT)
Jänner | 0 | 0
Februar | 0 | 0
März | 0 | 0
April | 0 | 0
Mai | 0 | 0
Juni | 0 | 0
Juli | 0 | 0
August | 0 | 0
September | 0 | 0
Oktober | 0 | 0
November | 0 | 0
Dezember | 0 | 0
| Summe | 0
|  | Gesamtjahresstromverbrauch | #NAME? | kWh
- Zählerstand am Jahresende eintragen.
- Konstante eventuell ändern (aus der Stromrechnung zu entnehmen).
- Für Sondertarife gibt es monatliche Abrechnungen.
- Die Werte für den Wirkstrom (Blindstrom nicht berücksichtigen!) nach Hochtarif und Niedertarif den monatlichen Rechnungen entnehmen und eintragen.

## Zusammenfassung
Gesamtjahresenergieverbrauch
Brennstoffe | #NAME? | kWh
Strom | #NAME? | kWh
| #NAME? | kWh
Energiekennzahl
Bruttogrundrißfläche | #NAME? | m2
Energiekennzahl des Jahres 1997 | #NAME? | kWh/m2,Jahr