## Info über Datei
Konstanzprüfung an digitalen Mammographie-Einrichtungen
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen dienen in erster Linie der Aufzeichnung der Konstanzprüfung gemäß ÖNORM-Reihe S 5240.
Das Land Oberösterreich erhebt zu diesen Unterlagen keine Urheberrechte, was bedeutet, dass die Unterlagen frei verwendet und auch geändert werden dürfen. (z.B. kopieren, mit Firmenlogos versehen usw.)
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erheben. Dies gilt auch zu den Erläuterungen, den verwendeten Formeln und zu den Berechnungen der Grenzwerte.
Gerne nehmen wir Anregungen entgegen um die Unterlagen kontinuierlich zu verbessern. (Ansprechperson: Philipp Quass Tel.: +437327720 Kl.14520 oder Kl. 14543)
Hinweis: Auf den Konstanzprüfblättern ist ein Blattschutz vorhanden. Falls dieser entfernt werden müsste, da große Änderungen am Blatt durchgeführt werden, kann dieser unter dem Reiter >Überprüfen< aufgehoben werden. Es wurde kein Kennwort vergeben.
Vorgangsweise beim Kopieren der Blätter:
Mit rechter Maustaste auf das zu kopierende Konstanzprüfungsblatt klicken. "Verschieben oder kopieren" auswählen, danach "Kopie erstellen". Beim kopierten Konstanzprüfungsblatt die Daten von den grünen Feldern löschen. Das letzte Planungsdatum + Prüfungsintervall in das erste Planungsdatum-Feld einfügen. Die nächsten Planungsdaten ändern sich daraufhin automatisch.
Ausdruck:
Seitenansicht überprüfen und gegebenenfalls die Druckränder korrigieren.
History
Version | Kurzzeichen u. Datum | Änderungen
1 | Ko/Was, Juli 2008 | Veröffentlichung Version 1
2 | Pi/Was, Oktober 2013 | Position Löschvorgang geändert Kompressionsprüfung aktualisiert Alle Prüfungen in Belichtungsautomatik Dosismessung bei ACR-Phantom entfällt Linienpaarauflösung entfällt Fokusgrößen für 1. und 4. Aufnahme vorgegeben Abbildungsmaßstab und Bildlinearität entfernt Formatierungsänderung
2.1 | Qu, April 2022 | Formatierungs,- Designänderungen, Ergänzungen, Prüfkörper Blatt gelöscht -> in verw. Prüfmittel-Feld migriert (Kommentarfeld)
2.2 | Qu, November 2023 | Farben und Schriftarten aktualisiert und vereinheitlicht an der gesamten Excel-Datei, E-Mail aktualisiert
Diese Datei wurde erstellt von: Land Oberösterreich
Abteilung Umweltschutz - Strahlenschutz
Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz
Tel.: 0732 7720-14543
E-Mail: us.post@ooe.gv.at

## 20 mm und Bildgüte
Informationsangaben |  |  |  | Allgemeine Einstellungen | [6 empty] | verw. Prüfmittel
Betreiber: |  |  |  | Fokus-Kassettenabstand: |  |  | ___cm |  |  |  | Phantom:
Raum: |  |  |  | Kassettenformat-/bezeichnung: |  |  | __ x __ cm |  |  |  | Kontrastplatte:
Gerät: |  |  |  | Kassettenformat-/ bezeichnung: |  |  | __ x __ cm |  |  |  | Dosimeter:
Ser. Nr: |  |  |  | Einstellung Ausleseeinheit: | [6 empty] | Korrekturfaktor:
Firma: |  |  |  | Einstellung Befundungsmonitor: | [6 empty] | :
Spezifische Einstellungen: |  | Eingestellte Kompressionskraft: |  |  | Anoden/Filterkomb.: |  |  |  |  | Kassettenformat: |  | __ x __ cm |  |  | Fokus:
|  | Belichtungsautomatik: |  |  | Korrekturtaste: |  |  |  |  | Messkammer:
|  |  |  | Prüfungsintervall | (gem. ÖNORM S 5241): |  |  |  | Monate
|  |  |  | Bezugswerte | Planungsdatum:
| Prüfer (Kurzzeichen): |  |  |  | Mittel- werte | Toleranz
| Datum der Prüfung: |  |  |  |  | min | max
20 mm Acrylglas Belichtungsautomatik | Röhrenspannung |  | kV |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrizitätsmenge |  | mAs
| Dosisindikator bzw. Dosisanzeige am Rö.-Gerät |  | mGy
| Dosis am Phantomeintritt |  | mGy
| Artefakte/Homogenität |  |  |  | keine Artefakte sichtbar
Spezifische Einstellungen: |  | Eingestellte Kompressionskraft: |  |  | Anoden/Filterkomb.: |  |  |  |  | Kassettenformat: |  | __ x __ cm |  |  | Fokus: | groß
|  | Belichtungsautomatik: |  |  | Korrekturtaste: |  |  |  |  | Messkammer:
|  |  |  | Bezugswerte | Mittelw. | Toleranz
40 mm Acrylglas + Prüfkörper für Bildgüte Belichtungsautomatik | Röhrenspannung |  | kV |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrizitätsmenge |  | mAs
| Dosisindikator bzw. Dosisanzeige am Rö.-Gerät |  | mGy
| Fasern: | 1 bis 6 |  |  |  | wie Bezugs-aufnahme
1,56 mm - 0,40 mm
| Verkalkungen: | 7 bis 11 |  |  |  | wie Bezugs-aufnahme
0,54 mm - 0,16 mm
| Verdichtungen: | 12 bis 16 |  |  |  | wie Bezugs-aufnahme
2,00 mm - 0,25 mm
Seite 1 von 2
Note on A15: gem. ÖNORM S 5240-7 (Tabelle 3 - Aufnahme 1)
Note on S21: Standardmäßig Aufnahme mit großem Fokus; bei Verwendung des kleinen Fokus im Routinebetrieb zusätzliche Aufnahme mit kleinem Fokus
Note on A25: gem. ÖNORM S 5240-7 (Tabelle 3 - Aufnahme 2)

## 40 mm und 60 mm
Spezifische Einstellungen: |  | Eingestellte Kompressionskraft: |  |  | Anoden/Filterkomb.: |  |  |  |  | Kassettenformat: |  | __ x __ cm |  |  | Fokus:
|  | Belichtungsautomatik: |  |  | Korrekturtaste: |  |  |  |  | Messkammer:
|  |  |  | Bezugswerte | Planungsdatum:
| Prüfer (Kurzzeichen): |  |  | 0 | Mittel- werte | Toleranz
| Datum der Prüfung: |  |  | 0 |  | min | max
40 mm Acrylglas+ Strukturplatte Belichtungsautomatik | Röhrenspannung |  | kV |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nachanz. Elektrizitätsmenge |  | mAs
| Dosisindikator bzw. Dosisanzeige am Rö.-Gerät |  | mGy
| Dosis am Phantomeintritt |  | mGy
| Lage des Bildempfängerfeldes (bei Biopsieeinrichtung) |  | Kugeln |  |  | max. 1 Kugel weniger
Spezifische Einstellungen: |  | Eingestellte Kompressionskraft: |  |  | Anoden/Filterkomb.: |  |  |  |  | Kassettenformat: |  | __ x __ cm |  |  | Fokus: | groß
|  | Belichtungsautomatik: |  |  | Korrekturtaste: |  |  |  |  | Messkammer:
|  |  |  | Bezugswerte | Mittelw. | Toleranz
60 mm Acrylglas Belichtungsautomatik | Röhrenspannung |  | kV |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrizitätsmenge |  | mAs
| Dosisindikator bzw. Dosisanzeige am Rö.-Gerät |  | mGy
| Dosis am Phantomeintritt |  | mGy
| Artefakte/Homogenität |  |  |  | keine Artefakte sichtbar
Kompression | Kompressionskraft Anzeige am Messgerät |  | N |  |  | 130 | 200
| maximale Kompressionskraft Anzeige am Röntgengerät |  | N
| Abweichung |  | N | 0 |  | "-20" | "+20" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sicht- und Funktionsprüfung |  | ü | in Ordnung
Lösch- vorgang (bei Speicher foliensystem) | Dosisindikator |  | DI
| Löschvorgang |  | ü | in Ordnung
Seite 2 von 2
Note on S1: Standardmäßig Aufnahme mit großem Fokus; bei Verwendung des kleinen Fokus im Routinebetrieb zusätzliche Aufnahme mit kleinem Fokus
Note on A7: gem. ÖNORM S 5240-7 (Tabelle 3- Aufnahme 3)
Note on A17: gem. ÖNORM S 5240-7 (Tabelle 3 - Aufnahme 4)
Note on A23: gem. ÖNORM S 5240-7 Punkt 9.7
Note on I28: lt. Herstellerangaben
Note on J28: lt. Herstellerangaben

## Kontrollkarten
Daten zum Diagramm | Auswertung | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
max
Bezugswert
min
| Auswertung | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
max
Bezugswert
min
| Auswertung | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
max
Bezugswert
min
Daten zum Diagramm | Auswertung | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
max
Bezugswert
min
| Auswertung | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
max
Bezugswert
min
| Auswertung | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
max
Bezugswert
min
| Auswertung | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
max
Bezugswert
min
Belichtungs-automatik
20 mm Acrylglas
Dosisindikator bzw.
Dosisanzeige am Gerät
Dosis am Phantomeintritt
Kontrollkarten
Belichtungs-automatik
Prüfkörper für Bildgüte
Dosisindikator bzw.
Dosisanzeige am Gerät
Belichtungs-automatik
40 mm Acrylglas
Dosisindikator bzw.
Dosisanzeige am Gerät
Dosis am Phantomeintritt
Kontrollkarten
Belichtungs-automatik
60 mm Acrylglas
Dosisindikator bzw.
Dosisanzeige am Gerät
Dosis am
Phantomeintritt