Formblatt für Messeinrichtungen mit Röntgenstrahler

(Füllstand, Dichte, Dicke, Flächengewicht)

Einige der in den Formblättern geforderten Angaben liegen erst nach Erteilung einer Errichtungs- bzw. Betriebsbewilligung vor. Trotzdem eignen sich diese Blätter auch für die Antragstellung auf eine strahlenschutzrechtliche Bewilligung. Nach Aufnahme des bewilligten Umgangs sind die Formblätter entsprechend zu vervollständigen.

| ALLGEMEINE ANGABEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bewilligungswerber/-inhaber |  |  |
| Anschrift |  |  |
| Bewilligungsbescheid bzw. Bauartschein | GZ: | Datum: |

| ORGANISATORISCHE ANGABEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geräteverantwortlicher |  |  |
| Strahlenschutzbeauftragter |  |  |
| weitere mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betraute Personen |  |  |
| schriftliche Regelung der Aufgaben und Befugnisse | Ersteller: | Datum: |

| ANGABEN ZUR STRAHLENQUELLE |  |
| --- | --- |
| Hersteller |  |
| Gerätetype |  |
| Typenbezeichnung |  |
| Seriennummer |  |
| technische Daten des Röntgenstrahlers |  |
| Standort |  |

| SICHERHEITSANALYSE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNISCHE ANGABEN |  |  |  |  |  |  |  |
| Bauartzulassung |  Ja Aussteller: |  |  |  | Datum: |  |  Nein |
| CE-Konformitätsbescheinigung |  Ja Aussteller: |  |  |  | Datum: |  |  Nein |
| Wartungsvertrag |  Ja Durchführender: |  |  |  |  |  |  Nein |
| Abschirmmaßnahmen |  Ja Beschreibung: |  |  |  |  |  |  Nein |
| Sicherheits- und Überwachungskreise |  Ja Beschreibung: |  |  |  |  |  |  Nein |
| Schutz vor unbefugter Inbetriebnahme |  Schlüsselschalter |  Passwort |  |  sonstiger: |  |  |  |
| Warneinrichtungen |  Strahlenwarnzeichen |  |  Warnlampen |  |  |  akustische Warnung |  |
|  |  weitere: |  |  |  |  |  |  |
| schaltungstechnische Einrichtungen |  Not-Aus-Schalter |  |  Kontaktschalter |  |  |  Einschaltsperren |  |
|  |  sonstige: |  |  |  |  |  |  |
| weitere relevante Angaben |  |  |  |  |  |  |  |

| SICHERHEITSANALYSE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANISATORISCHE ANGABEN |  |  |  |  |  |  |  |
| messtechnische Ermittlung des Kontroll- und Überwachungsbereiches |  Ja Durchführender: |  |  |  |  |  Nein |  |
| Kennzeichnung des Kontroll- und Überwachungsbereiches |  Strahlenwarnzeichen |  Warnaufschriften |  |  |  Bodenmarkierungen |  |  |
|  |  sonstige: |  |  |  |  |  |  |
| Absperrung des Kontroll- und Überwachungsbereiches |  Ketten |  Zäune |  |  |  Geländer |  |  |
|  |  sonstige: |  |  |  |  |  |  |
| Gebrauchs- und Bedienungsanleitung | Aussteller: |  |  | Datum: |  |  |  |
| sonstige Begleitdokumente |  Ja Aussteller: |  |  | Datum: |  |  |  Nein |
| Verhaltens- und Betriebsvorschriften | Ersteller: |  |  | Datum: |  |  |  |
| Regelung für die Anwesenheit bzw. Erreichbarkeit des Strahlenschutzbeauftragten |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeitsanweisungen | Ersteller: |  |  | Datum: |  |  |  |
| Überprüfungsplan sicherheitsrelevanter Einrichtungen | Ersteller: |  |  | Datum: |  |  |  |
| regelmäßige Gerätewartung |  Ja Durchführender: |  |  |  |  |  Nein |  |
| Gerätelogbuch bzw. Betriebstagebuch (für Wartung, Zwischenfälle, etc.) |  Ja |  |  Nein |  |  |  |  |
| weitere relevante Angaben |  |  |  |  |  |  |  |

| SICHERHEITSANALYSE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONENBEZOGENE ANGABEN |  |  |  |  |
| physikalische Kontrolle des Personals |  Ja  Personendosimeter  sonstige: Auswertestelle: |  |  |  Nein |
| ärztliche Kontrolle |  Ja |  Nein |  |  |
| gerätetechnische Einschulung | Durchführender: |  | Datum: |  |
| regelmäßige Strahlenschutz-Unterweisung des Personals | Durchführender: |  | Intervall: |  |
| weitere relevante Angaben |  |  |  |  |

| STÖRFALLANALYSE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Störfälle | mögliche Auswirkungen | Präventivmaßnahmen |
| Röntgeneinrichtung schaltet nicht ab bzw. schaltet sich selbsttätig ein | Strahlenexposition von Personen | regelmäßige Gerätewartungen, regelmäßige Kontrollen gerätetechnischer Sicherheitseinrichtungen |
| gerätetechnischer Defekt (zB Versagen des Röntgenröhrenverschlusses) | Strahlenexposition von Personen | regelmäßige Gerätewartungen, regelmäßige Sichtkontrollen, regelmäßige Kontrollen gerätetechnischer Sicherheitseinrichtungen |
| Beschädigung oder Fehlen einer gerätetechnischen Abschirmung | Strahlenexposition von Personen | regelmäßige Sichtkontrollen, regelmäßige Gerätewartungen |
| Beschädigung von Sicherheitsein-richtungen (zB Absperrungen, Warnlampen, Kennzeichnungen) | Verringerung des Sicherheitsniveaus | regelmäßige Sichtkontrollen, regelmäßige Gerätewartungen, regelmäßige Kontrollen gerätetechnischer Sicherheitseinrichtungen |
| Fehlverhalten des Personals | Strahlenexposition von Personen | Schulungen und regelmäßige Unterweisungen des Personals, schriftliche Arbeitsanweisungen, Überwachung der Einhaltung der Verhaltens- und Betriebsvorschriften |
| unbefugtes oder unabsichtliches Betreten des Strahlenbereiches | Strahlenexposition von Personen | ordnungsgemäße Kennzeichnung und Absperrung des Strahlenbereiches |
| unbefugte Inbetriebnahme | Strahlenexposition von Personen | Versperren bei Nichtbetrieb, Verwahren der Schlüsselschalter, vorsichtiger Umgang mit Passwörtern |
| weitere mögliche Störfälle |  |  |

| NOTFALLPLANUNG |  |
| --- | --- |
| innerbetriebliche Alarmierungsliste | Name und Erreichbarkeit |
| Strahlenschutzbeauftragter |  |
| weitere mit der Wahrnehmung des Strahlenschutzes betraute Personen |  |
| Geräteverantwortlicher |  |
| Bewilligungsinhaber |  |
| Radiologisch relevante Notfälle sind beim Betrieb solcher Messeinrichtungen mit Röntgenstrahlern kaum zu erwarten, da durch Abschalten der Strahlung bzw. Unterbrechen der Stromzufuhr jede weitere Gefährdung unterbunden werden kann. Im Fall einer unabsichtlichen Exposition von Personen (Personal, Dritte) ist unverzüglich der Strahlenschutzbeauftragte bzw. dessen Vertreter zu benachrichtigen. |  |