## INFO
Vorgang beim Ausfüllen der Erfassungsbögen
Allgemeines zur WIS (Wasserinformationssystem) - Anlage:
Jede WIS Anlage besteht zumindest aus folgenden Objekten:
| - WIS Anlage |  | (beinhaltet allgemeine Angaben zur Anlage)
| - WIS Anlageteil allgemein |  | (beinhaltet allgemeine Angaben zum Anlageteil)
| - WIS Anlageteil speziell |  | (beinhaltet spezielle Angaben zum Anlageteil)
Jedem Einreichprojekt sind somit zumindest das Tabellenblatt "Anlage u. Anlageteil allg." sowie das Tabellenblatt mit den speziellen Anlageteilattributen beizulegen (z.B. "Brunnen"). Beinhaltet eine Anlage mehrere Anlageteile sind entsprechend mehrere Erfassungsblätter auszufüllen.
Hinweis zum Ausfüllen der Tabellenblätter:
| Auszufüllende Zellen sind | grün | hinterlegt
Zuerst ist das Tabellenblatt "Anlage u. Anlageteil allg." auszufüllen.
Zum entsprechenden "allgemeinen Anlageteil" ist anschließend
der dazugehörende spezielle Anlageteil auszufüllen.
Eine übersichtliche Darstellung über die möglichen Anlagen mit den dazugehörenden
Anlageteilen befindet sich auf dem Tabellenblatt "Übersicht Anlage Anlageteile".
Beispiel für eine WIS - Anlage:

## Anlage u. Anlageteil allg.
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Attribute Anlage
ANLAGE | Name
| Typ (mit Wasserversorgungsteilen) |  | Fensterliste (es ist entweder ein Typ "mit Wasserversorgungsteilen"
Beobachtungssonde
Beschneiungsanlage
Bewässerungsanlage
Golfplatz
Teichanlage
Thermische Nutzungsanlage
Wasserversorgungsanlage
| Typ (sonstige Anlagen) |  | oder "sonstige Anlagen" zu wählen)
Abwasseranlage
Badeanlage
Einbauten (Gewässer)
Entwässerungsanlage
Massenrohstoffentnahme
Schutz- u. Regulierungsbauten
Wasserkraftanlage
| Anlagezuordnung |  | Fensterliste
Privat (natürliche Person)
Genossenschaft
Betrieb
Gemeinschaft (inkl. Verein, Kirche)
Gemeinde
Marktgemeinde
Stadtgemeinde
Statutarstadt
Gemeindeverbund
Verband
Betreiber (SBL, E-Werk Wels, LWU,.....)
Land OÖ
Republik Österreich
Attribute Anlageteil allgemein
ANLAGETEIL ALLGEMEIN | WIS-Anlageteil-Name
| WIS-Anlageteil-Typ (mit Wasserversorgung) |  | Fensterliste (nur für Anlagen mit Wasserversorgungsteilen; ACHTUNG die Auswahl eines Anlagen-Typs ist erforderlich!)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| WIS-Anlageteil-Typ (sonstige Anlage) |  | Fensterliste (nur für sonstige Anlagen; ACHTUNG die Auswahl eines Anlagen-Typs ist erforderlich!)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Realisierungsstatus |  | Fensterliste
geplant
in Bau,
in Betrieb
stillgelegt
stillgelegt und aufgelassen
unbekannt
Inbetriebnahmedatum bzw. Jahr
Projektant
| Koordinaten: Rechtswert (Y) |  | Gauß-Krüger (M31); Eingabe in "m"
| Hochwert (X) |  | z.B.über DORIS (http://doris.ooe.gv.at)
| Herkunft: |  | Fensterliste
Satellitennav. (GPS) >30 m bis 100 m
Satellitennav. (GPS) < 0,5 m
Satellitennav. (GPS) 5 m bis 30 m
Satellitennav. (GPS) 0,5 m bis 5 m
Orthophotokarte
Katasterplan 1 : 2880
Katasterplan 1 : 1000
Katasterplan 1 : 2000
Katasterplan 1 : 5000
ÖK 50
ÖK 25 / V
ROK 20
DKM
graphisch in DKM eingepaßt
Katasterplan 1 : 10000
GemGis
Bussolenvermessung
Theodolitvermessung
Geländehöhe (m ü. A.)
| Geländehöhe Herkunft |  | Fensterliste
Satellitennav. (GPS)
ROK 20
ÖK 50
ÖK 25 / V
Nivellement
Barometermessung
GemGIS
Trigonometrie
Projektsunterlagen
Grundstück
Katastralgemeinde - Nr.
Grundstück-Nr.:
Grundstück-Nr.:
| Adresse: |  | Adresse des Anlageteils (nicht des Betreibers)
PLZ
Ort:
Gemeinde
| gefahrengeneigte Anlage (ja/nein) |  | lt. Störfallverordnung
Anmerkung

## Aufbereitung
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Aufbereitungsanlage
Art der Aufbereitung
Max.Leistung der Aufbereitung:
Wert
| Einheit |  | Fensterliste
-m3/h
-l/s
-l/min
Wartungs-und Betriebsvorschriften
| vorhanden: (ja/nein) |  | Fensterliste
ja
nein
Entsorger | Entsorgen von / Übernehmen von:
| Angefallenes Material |  | zB. Filterkies | entfällt
| entsorgen durch (ja/nein) |  |  | entfällt
| Übernahme von durch (ja/nein) |  |  | entfällt
Entsorger
| Name |  |  | entfällt
| Rechtsform |  |  | entfällt
| Plz. |  |  | entfällt
| Ort |  |  | entfällt
| Straße |  |  | entfällt
| Gemeinde (Bez.Gem.Nr:) |  |  | entfällt
| Bezirk |  |  | entfällt
| Bundesland |  |  | entfällt
| Staat |  |  | entfällt
| Telefon |  |  | entfällt
Verfahren | Verfahren Desinfektion
| Art |  | Fensterliste
-Chlorung mit Chlordioxid
-Chlorung mit Chlorgas
-Chlorung mit Hypochloritlauge
-Ozon
-UV
-keine
Enteisenung/Entmanganung
| Oxidationsmittel |  | Fensterliste
-H2O2
-KMNO4
-O2 (technisch)
-O2 (Luft)
-kein
Betriebsverfahren
-geschlossen
-offen
-unteridrisch
-kein
| Entsäuerung |  | Fensterliste
-chemisch
-kombiniert chem./mech.
-mechanisch
-keine
Wirkungsgrad (%)
| Materialart |  | Fensterliste
-halbgebrannter Dolomit
-Hydrokarbonat
-Kalklauge
-Marmorkies
-Natronlauge
| Entfernung von: |  | Fensterliste
-kalkaggressive Kohlensäure
-H2S
-Kleinlebewesen
-LCKW
-NH4+
-NO3
-PSM
-Schwebstoffe
-keine
Oberflächengewässeraufbereitung:
| Aufbereitung |  | Fensterliste
-Filtration
-Desinfektion
-Fällung
| Art der Filtration |  | Fensterliste
-Kiesfilter rückspülbar
-Kiesfilter nicht rückspülbar
-Sandfilter rückspülbar
-Sandfilter nichtrückspülbar
-Flockungsfiltration
-Aktivkohlefiltration
Beschreibung der Filter
| Verfahren der Enthärtung |  | Fensterliste
-Ionenaustauscher
-Kalk / Soda
| Verfahren der Entsalzung |  | Fensterliste
-Elektrophorese
-Ionenaustauscher
-Umkehrosmose
| Teilentsalzung (ja/nein) |  | Fensterliste
ja
nein
| Aufbereitungszweck |  | Fensterliste
?
?
?
| Betriebsverfahren |  | Fensterliste
-offen
-geschlossen
-unterirdisch
-kein

## Badeplatz an OG
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Badeplatz an OG
Allgemeines | Besitzer des Gewässer
| Fläche insgesamt |  | m²
| Fläche für Badezweck |  | m²
| mittlere Tiefe |  | m²
| maximale Tiefe |  | m
| Volumen |  | m³
EU-Bundesnummer
| Kategorie |  | Fensterliste
großer Natursee über 3 km²
kleiner Natursee unter 3 km²
Flußbad
Stausee
Baggersee
Moorsee
Teich
Kleinstsee
Biotop
Einrichtung vorhanden
ja
nein
| Erste Hilfe |  | ja / nein
| Sanitäranlagen |  | ja / nein
| Umkleidemöglichkeit |  | ja / nein
| Wasserrettung |  | ja / nein
| Bäderhyg. |  | ja / nein
Besucherbelastung zulässig
Besucherbelastung möglich
Europhierungsgrad
I gering (oligotroph)
II gering bis mittel
III mittel (mesotroph)
IV mittel bis hoch
V Hoch (eutroph)
Touristische Bedeutung
Anlegestelle für Sportboote
Sportfischerei
Biotop
Wasserschilift
Wasserrutsche
Sport und Spielplatz
sonstige Nutzung
| Verteilungsschlüssel für laufende Untersuchungen |  | durch die Behörde festgelegt
limnologische Erhebung
gering belastet
mäßig belastet
belastet
stark belastet
sehr stark belastet
Datum
Untersucher
biologische Erhebung
Güteklasse I
Güteklasse I-II
Güteklasse II
Güteklasse II-III
Güteklasse III
Güteklasse III-IV
Güteklasse IV
Datum
Untersucher
| mikrobiologische Erhebung |  | Zustand Ufer
gut (gering bakteriolog. belastet)
geeignet (mäßig bakteriolog. belastet)
bedenklich (stark bakteriolog. belastet)
nicht geeignet (sehr stark bakteriolog. belastet)
Datum
Untersucher

## Bescheiungsanlage
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Beschneiungsanlage | Spezielle Attribute Beschneiungsanlage
Dauer der jährlichen Beschneiung
| von |  | Datum Text werden
| bis |  | Datum Text werden
| Beschneiungswasser aus |  | Fensterliste
Grundwasser Brunnen
Grundwasser Quelle
Regenwasserspeicher
Fließgewässer
| Qualität des Beschneiungswassers |  | Fensterliste
Trinkwasserqualität
Nutzwasserqualität
Badewasserqualität
Gewässergüte I
Gewässergüte II
| UV-Aufbereitung |  | ja/nein
ja
nein
| Kühlanlage |  | ja/nein
Anzahl Speicherteiche
| Art der Speicherteiche |  | Fensterliste
Tagesspeicher
Monatsspeicher
Jahresspeicher
| Speichervolumen der Speicherteiche |  | m³
Anzahl der Schnee-Erzeuger
| Schnee-Erzeuger |  | Fensterliste
Propeller-Schnee-Erzeuger (Niederdruck) elektr.
Propeller-Schnee-Erzeuger (Niederdruck) Verbrennungsmotor
Druckluft-Schneeerzeuger - Kompressoren zentral
Druckluft-Schneeerzeuger - Kompressoren dezentral
| beschneite Fläche |  | ha
| Wasserzähler (ja/nein) |  | ja/nein
Hydranten Anzahl
| Hydrantenarten |  | Fensterliste
oberirdisch mit Drucksteigerung
oberirdisch mit Schacht
unterirdisch mit Schacht
Elektranten Anzahl
| Elektrantenarten |  | Fensterliste

## Bewässerungsanlage
WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Bewässerungsanlage
Wasserentnahmeart |  | Fensterliste
mobil aus Oberflächengewässer
stationär aus Oberflächengewässer
aus Grundwasser
Pumpenart |  | Fensterliste Mehrfachangabe
Oberwasserpumpe
Unterwasserpumpe
Wasserpumpe (Laborbus)
keine
Fördermenge |  | l/s
Förderhöhe |  | m
Pumpenart 2 |  | Fensterliste Mehrfachangabe
Fördermenge 2 |  | l/s
Förderhöhe 2 |  | m
max. beregnete Fläche pro Tag |  | m²
max. beregnete Fläche pro Jahr |  | m²
Anzahl der Beregnungsintervalle pro Tag
Anzahl der gleichzeitig betriebenen Regner
max. tägliche Betriebsdauer |  | Stunden
Wasserrechte im Umkries von 300 m |  | Fensterliste
ja
nein
Brunnen im Umkreis von 300 m |  | Fensterliste
Messsonden im Umkreis von 300 m |  | Fensterliste
Einleitung in / Speisung von:
Grundwasser
Oberflächengewässer

## Brunnen
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Brunnen
Brunnen Bauart | Brunnenbauart |  | Fensterliste
Schlagbrunnen
Horizontalfilterbrunnen
Schachtbrunnen
Bohrbrunnen
Schachtbrunnen nachgebohrt
Schachtbrunnen nachgeschlagen
| Brunnenausbau |  | Fensterliste
Bohrbrunnen / voll ausgebaut
Bohrbrunnen / kalibriert
Bohrbrunnen / nicht ausgebaut
Bohrbrunnen / teilw. ausgebaut
Schachtbrunnen / Senkgurtenbauweise
Schachtbrunnen / Fertigteilbauweise
Horizontalfilterbrunnen
geschlagener Brunnen
Schachtbrunnen / Senkschachtbauweise
Schachtbrunnen / Steinschlichtung
Brunnentiefe (m u. Bezugspkt.)
Brunnendurchmesser in Zuströmtiefe (mm)
Durchmesser innen in Zustromtiefe (mm)
| Ringraumabdichtung |  | Mehrfacheintragung ist möglich
Material
RR-Abdichtung-OK (m.u.Bezugspkt)
RR-Abdichtung -UK (m.u.Bezugspkt)
| Art der Feststellung |  | Fensterliste
geophysikalisch
Angabe
Plan
| Geländeoberkante (m.u.Bezugspunkt) |  | Falls GOK über Bezugspunkt liegt ist ein Minuswert einzugeben !
Bezugspunkthöhe:
Bezugspunkthöhe (m.ü.A.)
| Datenherkunft |  | Fensterliste
Satellitennav. (GPS)
Nivellement
ROK 20
ÖK 50
Trigonometrie
ÖK 25 / V
Barometermessung
GemGIS
Projektsunterlagen
Beschreibung
| Art der Brunnenabdeckung/Schachteinstieg |  | Fensterliste
Schalthaus
Kunststoff
Beton
Holz
überbaut
keine
Metall
Granit
| Aufbereitungsgerät |  | Laborbus
| Speicherung (Windkessel,Behälter) |  | Fensterliste Laborbus
Windkessel
Behälter
| Baulicher Gesamtzustand |  | Fensterliste
sehr gut
gut
mangelhaft
| Arteser (ja/nein) |  | Fensterliste
-offen
-geschlossen
-kein
Entnahme | Pumpen:
| Pumpen-Art |  | Fensterliste
Oberwasserpumpe
Unterwasserpumpe
keine
Betriebsfördermenge (l/s)
Betriebsförderhöhe (m)
| Entnahmecharakteristik |  | Fensterliste
in Einzelfällen
keine
priodische Entnahme
laufende Entnahme
| Wasserzähler (ja/nein) |  | Fensterliste
JA
NEIN
| Versorgte Einwohner je Gde |  | Bezieht sich rein auf den gegenständlichen Brunnen !
Gemeinde
Anzahl
| Ansprechpartner |  | Ansprechpartner vor Ort !
| Besteh.Gefährdungspotentiale |  | Fensterl.;Angabe wenn offensichtlich als Gefährdung erkennbar!
Land - / Forstwirtschaft
Luftimmission
Abfalllagerung / Verdachtsflächen
Hochwasserüberflutung
Metallverarbeitung / Tankstellen
Siedlungen / Abwasser
Massenrohstoffgewinnung
Leder, Papier, Zellstoff
Verkehrswege
chem. Betriebe
keine
Tourismus / Erholung
| Verwendungs-/ Nutzungsart des Brunnens |  | Fensterliste
Hausbrunnen (Wohnhaus)
Bewässerungsbrunnen
Entnahmebrunnen Geothermie
Gemeinschaftsbrunnen
landwirtschaftl. Betriebsbrunnen
Betriebsbrunnen
öffentlicher Brunnen
keine
Entnahmebrunnen Wärmepumpe
Rückgabebrunnen Wärmepumpe
Kühlwasserbrunnen
Schluckbrunnen
Reinjektionsbrunnen Geothermie
Notwasserversorgungsbrunnen
Sperrbrunnen
| Wasserqualitätsanforderung |  | Fensterliste
-Trinkwasser (TW)
-Nutzwasser (NW)
-Nutzwasser (NW) mit besond.Anforderung
-keine
Gebiet | Flächenverzeichnis-Nr.
Wassergewinnungsgebiet
| Bezeichnung |  | Interne oder anlagenbezogene Bezeichnung !
| Nummer |  | Interne Nummerierung !
Grundwasser | Max.Ruhewasserspiegel (m.u.Bezugspkt)
Min.Ruhewasserspiegel (m.u.Bezugspkt)
Mittl. Ruhewasserspiegel (m.u.Bezugspkt)
Max. Absenkung (m )
| Vollkommener Brunnen |  | Fensterliste
vollkommener
unvollkommener
| Geolog.Aufschlußnummer |  | Betrifft Landesgeologie ! ( Beziehung zu den GEOLOGIS )
| Hauptströmungsrichtung nach |  | Fensterliste
Nord
Nord - Nord - Ost
Nord - Nord - West
Nord - Ost
Nord - West
Ost
Ost - Nord - Ost
Ost - Süd - Ost
Süd
Süd - Ost
Süd - Süd - Ost
Süd - Süd - West
Süd - West
West
West - Nord - West
West - Süd - West
unbekannt
GW-Spiegelgefälle ( % )
Abstandsgeschwindigkeit (m/d)
50-Tage Grenze (m)
Anzahl GW Stockwerke
| Betroffenes Grundwasservorkommen |  | lt. WIS Handbuch !
Pumpversuch Tracer | Pumpversuch
Datum
Pumpversuchsdauer / Intervall
Zugehörige Absenkung (m)
Größte Entnahmemenge bei Beharrungszustand(l/s)
Max.mögl.Dauerentnahme (m3/d)
Max.mögl.Kurzzeitentnahme ( l/s )
Verweis auf Fachgrundlagen:
Anmerkungen:
Tracerversuch
| Verwendeter Tracer |  | Fensterliste
radioactiv
Eosin
Rhodamin
Sporen
Salz
Uranin
Versuchsdatum
Beobachtungsdauer / Intervall
Abstandsgeschwindigkeit (m/d)
Verweis auf Fachgrundlagen:
Anmerkungen:

## Golfanlage
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Golfplatz
Lochanzahl
Bunkeranzahl
| Übungsanlage |  | Fensterliste
ja
nein
| Anzahl der Teichanlagen |  |  | ????????
| Gesamtfläche des Golfplatzes |  | **
| Gesamtfläche der offenen Wasserflächen |  | ** | ???
| Speichervolumen |  | ** | ????
| Art der Nutzwasserversorgung |  | Fensterliste * | ???????
| Art der Trinkwasserversorgung |  | Fensterliste * | ???????
| Art der Abwasserentsorgung |  | Fensterliste * | ???????
| Art der Oberflächenentwässerung |  | Fensterliste * | ???????
| Art der Versickerung |  | Fensterliste | ???????
Kombinierte Dränung
Maulwurfdränung
Regulierung
Grabenentwässerung
Röhrendränung
| Beregnungswassermenge |  | ** | ????
Verpressung
Schluckbrunnen
Verregnung
Sickermulde
Sickerbecken
Überstauwiese
Sickerschacht
Sickergalerie
Sandfilterbecken
sonstiges
| Kreislaufführung des Beregnungswassers |  | Fensterliste
ja
nein
| Art der Grasschnittentsorgung |  | Fensterliste *
Einleitung in / Speisung von:
WIS - Anlage
Oberflächengewässer
* | noch keine Eintäge im WIS von zuständiger Fachgruppe beantragt
** | Einheit fehlt

## Kanal
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Kanal
| Entwässerungssystem 1 |  | Mehrfacheingaben
Mischsystem
Trennsystem
Schmutzwasserkanal
Regen-, Reinwasserkanal
| Anteil in Prozent 1 |  | Anteil in Prozent sind dem Entwässerungssystem (Mischsystem, Trennsystem,..) zuzuordnen
Entwässerungssystem 2
Anteil in Prozent 2
Entwässerungssystem 3
Anteil in Prozent 3
Schmutz wasser | Kanalbezeichnung für Grenzwerte (=Einbauort) | SW | Angabe des Ortes bei dem die Anbindung an ein anderes System erfolgt
EINLEITUNG in Anlageteil
| Kanalbezeichnung für Grenzwerte 2 | SW | Merhfacheingaben möglich
EINLEITUNG in Anlageteil 2
| Kanalbezeichnung für Grenzwerte 3 | SW
EINLEITUNG in Anlageteil 3
Regenwasser | Kanalbezeichnung für Grenzwerte (=Einleitestelle) | RW | Mehrfachangabe
Gewässer-Name
Flußkilometer
| Uferseite (rechts/links) |  | rechts / links
rechts
links
| Namenloser Zubringer (rechts/links) |  | ja / nein
ja
nein
| Kanalbezeichnung für Grenzwerte (=Einleitestelle) 2 | RW | Mehrfachangabe
Gewässer-Name 2
Flußkilometer 2
| Uferseite (rechts/links) 2 |  | rechts / links
| Namenloser Zubringer (rechts/links) 2 |  | ja / nein
Pumpwerk | Name Pumpwerk 1 |  | Mehrfachangabe
Rechtswert (Y) 1
Hochwert (X) 1
1 fördert in
Kanal
Druckleitung
Entsorgte EW Mischwasser 1
Entsorgte EW Schmutzwasser 1
Pumpenaufstellung 1
naß
trocken
Anzahl Pumpen 1
| Katalog Kanalnetzkataster vorhanden |  | ja/nein
Datum (aktualisiert)
Bauabschnitte | Name |  | pro Bauabschnitt
Baubeginn
Baufertigstellung
| Förderung (Bund/Land) |  | ja/nein
ges. Laufmeter (Neubau +Sanierung) inkl. RW Kanal
Druckleitung
Freispiegelleitung
Unterdruckleitung
ges. Laufmeter (Sanierung/Ersatz) inkl. RW Kanal
Druckleitung
Freispiegelleitung
Unterdruckleitung
| überwiegendes Materail |  | Mehrfach
| überwiegender Querschnitt |  | mm
Laufmeter
betrifft
Neubau (ohne Sanierung/Ersatz)
Sanierung/Ersatz
Anmerkungen

## Quelle u. Austrittstelle
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Quellaustrittstelle
Fassung | Entnahmecharakteristik |  | Fensterliste
-in Einzelfällen
-laufende Entnahme
-periodisch
-keine
Versorgte Einwohner insges. (Anz.)
Versorgte Einwohner je Gemeinde
Gemeinde
Anzahl
| Wasserqualitätsanforderung |  | Fensterliste
-Trinkwasser (TW)
-Nutzwasser (NW)
-Nutzwasser (NW) mit bes.Anforderung
-keine
Bauart | Ort der Quellaustrittsstelle |  | Fensterliste
-Quellschacht
-Quellsammelschacht
-Hochbehälter
-Tiefbehälter
-Aufbereitung
-Stollen
| Bauweise Quellaustrittsstelle |  | Fensterliste
-Betonfertigschacht
-Betonfertigteilschacht
-FZ Fertigschacht
-GFUP Fertigschacht
-Kunststoffschacht
-Ortbetonschacht
-kein
| Verwendungs-/ Nutzungsart der |  | Fensterliste
-Betrieb
-Landw.Betrieb
-Hausquelle (Wohnhaus)
-Gemeinschaftsquelle
-öffentl.Qu.
Bewässerungsquelle
Aufbereitungsgerät
| Speicherung (Windkessel,Behälter) |  | Fensterliste
Windkessel
Behälter
Gebiet | Wassergewinnungsgebiet
| Bezeichnung |  | Interne oder anlagenbezogene Bezeichnung !
| Nummer |  | Interne Nummerierung !
Allgemein | Spezielle Attribute Quelle
Name
Gemeinde (Bez.Gem.)
Gerichtsbezirk
Berechtigter
Quelle gefaßt (ja/nein)
| Quellenart |  | Fensterliste
- Überlaufqu.(aufstiegsqu.)
-Karstqu.
-Quelle nicht eindeutig zuzuordnen
-Schichtqu.(Schichtgrenzqu.)
- Sekundärquelle
- Spaltqu.(Kluftqu.)
- Stauqu.(Wallerqu.)
-Verwerfqu.(Schuttqu.)
| Besteh.Gefährdungspotentiale |  | Fensterl.;Angabe wenn offensichtlich als Gefährdung erkennbar!
Land - / Forstwirtschaft
Luftimmission
Abfalllagerung / Verdachtsflächen
Hochwasserüberflutung
Metallverarbeitung / Tankstellen
Siedlungen / Abwasser
Massenrohstoffgewinnung
Leder, Papier, Zellstoff
Verkehrswege
chem. Betriebe
keine
Tourismus / Erholung
Lage | Geograph.Lage - Beschreibung
Koordinaten Beschreibung
| Koordinaten: Rechtswert (Y) |  | Gauß-Krüger (M31); Eingabe in "m"
| Hochwert (X) |  | z.B.über DORIS (http://doris.ooe.gv.at)
| Herkunft: |  | Fensterliste
Satellitennav. (GPS) >30 m bis 100 m
Satellitennav. (GPS) < 0,5 m
Satellitennav. (GPS) 5 m bis 30 m
Satellitennav. (GPS) 0,5 m bis 5 m
Orthophotokarte
Katasterplan 1 : 2880
Katasterplan 1 : 1000
Katasterplan 1 : 2000
Katasterplan 1 : 5000
ÖK 50
ÖK 25 / V
ROK 20
DKM
graphisch in DKM eingepaßt
Katasterplan 1 : 10000
GemGis
Bussolenvermessung
Theodolitvermessung
Geländehöhe (m ü. A.)
| Geländehöhe Herkunft |  | Fensterliste
Satellitennav. (GPS)
ROK 20
ÖK 50
ÖK 25 / V
Nivellement
Barometermessung
GemGIS
Trigonometrie
Projektsunterlagen
Grundstück Nr.
KG. Nr.
Grundwasservorkommen
Geologie |  |  | ???
Hydro | Hauptströmungsrichtung nach |  | Fensterliste
Nord
Nord - Nord - Ost
Nord - Nord - West
Nord - Ost
Nord - West
Ost
Ost - Nord - Ost
Ost - Süd - Ost
Süd
Süd - Ost
Süd - Süd - Ost
Süd - Süd - West
Süd - West
West
West - Nord - West
West - Süd - West
unbekannt
50-Tages Grenze (m)
| min.Schüttung (l/s) |  | Interne oder anlagenbezogene Bezeichnung !
| max.Schüttung (l/s) |  | Interne Nummerierung !
durchschnittl.Schüttung (l/s)
| Schüttungscharakteristik |  | Fensterliste
gleichbleibend
intermittierend
periodisch
schwankend
stark schwankend
unbekannt
Tracer | Tracerversuch
Datum
Dauer (d)
Tracerversuch
| Verwendeter Tracer |  | Fensterliste
radioactiv
Eosin
Rhodamin
Sporen
Salz
Uranin
Abstandsgeschwindigkeit (m/d)
Mittlere Verweildauer (Tage)
Verweis auf Fachgrundlagen
Anmerkungen
Fassung | Quell-Fassung:
| Bauart |  | Fensterliste
-Brunnenfassung
-Schlitzfassung
-Stollenfassung
-unbekannt
-Punktfassung
Anzahl Fassungsstränge
Bezeichnung d.Fassungsstranges
KG Nr.
GST Nr.
Entfernung z..Quellaustrittsstelle (m)
| Art der Ableitung |  | Fensterliste
-einfach
-mehrfach
Befristungsdatum
Befristungsjahr
Befristet (ja/Nein)

## Sonderbauwerke
WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Schacht- und Sonderbauwerke
Bauwerksbezeichnung
Funtion des Bauwerkes |  | Fensterliste
-Ausleitungsbauwerk
-Drucksteigerungsanlage
-Druckreduzieranlage
-Dücker
-Entnahmebauwerk
-Pumpwerk
-Rohrbrücke
-Schieberschacht
-Zählerschacht
-keine
Einleitung in / Speisung von:
WIS - Anlage
Oberflächengewässer
bei Drucksteigerungsanlage:
Pumpen-Art |  | Fensterliste
Oberwasserpumpe
Unterwasserpumpe
Wasserpumpe (Laborbus)
keine
Betriebsfördermenge (l/s)
Betriebsförderhöhe (m)

## Speicherbauwerk
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Speicherbauwerk
Speicherbauwerk | Art |  | Fensterliste
-Hochbehälter
-Offenes Speicherwerk
-Tiefbehälter
-Wasserturm
| Bauart |  | Fensterliste
-Betonfertigteilbehälter
-Brillenbehälter
-Rechtecksbehälter
-Rohrbehälter / Beton
-Rohrbehälter / FZ
-Rohrbehälter / GFUP
-Rundbehälter
-Spannbetonbehälter
-Spiralenbehälter
-Wasserturm / Beton
| Funtionsweise |  | Fensterliste
-Durchlaufbehälter
-Gegenbehälter
-kombinierter Behälter
Speichervolumen (m3)
Anzahl der Kammern
Max. Behälterwasserspiegel (m.ü.A.)
Max.Behälterwasserstand (cm)
| Geeignet zur Trinkwassernotversorgung |  | Fensterliste
ja
nein

## Teichanlageteil
WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Teichanlageteil
Gewässerbezirk |  | Fensterliste
Braunau
Gmunden
Grieskirchen
Linz
Anzahl der Teiche
Teichfläche
Wasserführungsdaten:
MNQ (Entnahmeort) l/s
gänzliche Entleerung möglich |  | Fensterliste
ja
nein
Art der Nutzung |  | Fensterliste
Badeteich
Fischteich
Löschteich
sonstige
keine
Art der Nutzung |  | Fensterliste (mehrfach)
Art der Teichanspeisung |  | Fensterliste
Grundwasser
Quelle
Fließgewässer
Niederschlag
-
Art der Teichanspeisung |  | Fensterliste (mehrfach)
Art der Wasserentnahme Vorfluter |  | Fensterliste
Art der Wasserentnahme Vorfluter |  | Einlaufschacht
Art der Wasserentnahme Vorfluter |  | Pumpe
Art der Wasserentnahme Vorfluter |  | Wehreinzug
Art der Wasserentnahme Vorfluter |  | Rohreinzug
Art der Wasserentnahme Vorfluter |  | sonstige
Art der Wasserentnahme Vorfluter |  | unbekannt
Art der Wasserentnahme Vorfluter |  | -
Art der Wasserentnahme Vorfluter |  | Fensterliste
Art der Wasserableitung vom Teich |  | Fensterliste
offen (Gerinne)
geschlossen (Rohr)
Kombination offen - geschlossen
sonstiges
unbekannt
-
Art der Wasserableitung vom Teich |  | Fensterliste (mehrfach)
Vornutzung |  | Fensterliste
Nassbaggerung
Versickerungsanlage
sonstiges
-
Art des Besatzes |  | Fensterliste
Salmoniden
Cypriniden
Krebse
-
Zulaufmenge l/s
Ablaufmenge l/s
Einleitungsort
kommuniziert mit dem Grundwasser |  | Fensterliste
ja
nein
liegt im HQ 30 Bereich |  | Fensterliste
ja
nein
Einleitung in / Speisung von:
WIS - Anlage
Oberflächengewässer

## Thermische NA
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Thermische Nutzungsanlage (Wärmepumpe)
| Art der thermischen Nutzungsanlage: |  | Fensterliste
Wasser - Wasser WP
Kühlanlage
Erdwärmeanlage
Geothermische Anlage
| Wasserentnahme aus: |  | Fensterliste
GW - frei
GW - gespannt
fließendes Gewässer
stehendes Gewässer
Dränwässer
Quellwasser
sonstiges
| Wasserrückgabe in: |  | Fensterliste
| Wärmeträgermedium: |  | Fensterliste
Wasser
Sole
Kältemittel
sonstiges
| Wärmeträgermedium Füllmenge |  | Fensterliste (Füllmenge - Aggregat)
Liter
kg
| Maschinenöl der Kälteanlage: |  | Fensterliste
mineralische Öle
syntetische Schmiermittel
sonstiges
| Maschinenöl Füllmenge: |  | Fensterliste
Liter
kg
| Wärmepumpen- /Kälteanlagentyp Hersteller: |  | Firmenname
| Distanz Entnahme / Rückgabe: |  | m
| max. tägliche Betriebsdauer: |  | h (Stunden)
| Heizlast nach Norm: |  | kW
| Art der Erdwärmeanlage: |  | Fensterliste
Flachkollektor
Grabenkollektor
Tiefensonde
sonstiges
-
-
| Direktverdampfer |  | Fensterliste
ja
nein
| Verlegefläche der Erdkollektoren: |  | m²
| Verlegetiefe der Erdkollektoren: |  | m
| Neigung Geländeoberfläche: |  | Fensterliste
eben
leicht geneigt
mittel geneigt
steil
Anzahl Bohrungen:
| max. Endteufe der Bohrungen: |  | m unter Bezugspunkt
| Entnahmetemperatur des Wassers: |  | °C
| Rückgabetemperatur des Wassers: |  | °C
| technischer Bericht |  | Fensterliste
ja
nein
| Bohrprofile / Bodenaufschluß |  | Fensterliste
ja
nein
| Ausführungsoperat |  | Fensterliste
ja
nein
| hydrogeologisches Gutachten |  | Fensterliste
ja
nein
| Lageplan |  | Fensterliste
ja
nein

## Transport Versorgungsleitung
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Transport- und Versorgungsleitung
Gesamtlänge (km)
Transportleitung (km)
Versorgungsleitung (km)
Anschlußleitung (km)
Rohrwerkstoffe | Rohrwerkstoffe |  | Fensterliste
-AZ
-FZ
-Grauguß
-GFUP geschleudert
-GFUP gewickelt
-PE
-PVC
-Sphäroguß
-Sphäroguß kunststoffummantelt
-Stahl
Durchmesser von bis (mm)
Länge (lfm)
| Rohrwerkstoffe |  | Fensterliste
Durchmesser von bis (mm)
Länge (lfm)
| Rohrwerkstoffe |  | Fensterliste
Durchmesser von bis (mm)
Länge (lfm)
| Rohrwerkstoffe |  | Fensterliste
Durchmesser von bis (mm)
Länge (lfm)
| Rohrwerkstoffe |  | Fensterliste
Durchmesser von bis (mm)
Länge (lfm)
Einrichtung zur Löschwasserentnahme
OH (Anzahl)
UH (Anzahl)
| Verschiedene Druckzonen (ja/nein) |  | Fensterliste
ja
nein
| Wasserzählerkartei (ja/nein) |  | Fensterliste
ja
nein
| Anschlußkartei (ja/nein) |  | Fensterliste
ja
nein
Einwohner | Anzahl direkt versorgte Einwohner |  | Betreiber liefert bis zum Endverbraucher
| Anzahl indirekt versorgte Einwohner |  | Betreiber liefert an andere WVA
Anzahl der indirekt versorgten EW je Gemeinde
Gemeinde
Anzahl der versorgten Einwohner
Anzahl der Hausanschlüsse
Anzahl d.Großvieheinheiten (GVE)

## Versickerungsanlage
WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Versickerungsanlage
Versickerungswasserart |  | Fensterliste
landwirtsch. Abwasser
industr.u.gew. Abwasser
Grundwasser
Oberflächenwässer
Kühlwässer
Niederschlagswässer
Wasser von Wärmepumpen
häusliches Abwasser
geothermische Wässer
Art der Versickerung |  | Fensterliste
Verpressung
Schluckbrunnen
Verregnung
Sickermulde
Sickerbecken
Überstauwiese
Sickerschacht
Sickergalerie
Sandfilterbecken
sonstiges
Art der Versickerung |  | Fensterliste (mehrfach)
Art der Einbringung:
direkt ins Grundwasser |  | Fensterliste
ja
nein
indirekt ins Grundwasser |  | Fensterliste
ja
nein
Versickerungsmenge m³/d
Art der Vorreinigung |  | Fensterliste
keine
Sandfang
Langsamsandfilter
Schnellsandfilter
biologische Vorreinigung
chemische Behandlung
Grobstoffabscheider/Dreikammerfaulanlage
aktiver Bodenfilter
Art der Vorreinigung |  | Fensterliste (mehrfach)
Grundwasservorkommen
Hauptströmungsrichtung nach |  | Fensterliste
Nord
Nord - Nord - Ost
Nord - Nord - West
Nord - Ost
Nord - West
Ost
Ost - Nord - Ost
Ost - Süd - Ost
Süd
Süd - Ost
Süd - Süd - Ost
Süd - Süd - West
Süd - West
West
West - Nord - West
West - Süd - West
unbekannt
kf-Wert [m/s]
mittl. GW-Spiegel (m unter GOK)
Bodenart / Bodenmächtigkeit (von -bis) |  |  | Fensterliste
Mutterboden
Kies
Ton
Sand
Schluff
-
Bodenart / Bodenmächtigkeit (von -bis) |  |  | Fensterliste (mehrfach)
Bodenart / Bodenmächtigkeit (von -bis) |  |  | Fensterliste (mehrfach)
Bodenart / Bodenmächtigkeit (von -bis) |  |  | Fensterliste (mehrfach)
Bodenart / Bodenmächtigkeit (von -bis) |  |  | Fensterliste (mehrfach)
Bodenart / Bodenmächtigkeit (von -bis) |  |  | Fensterliste (mehrfach)
Bodenart / Bodenmächtigkeit (von -bis) |  |  | Fensterliste (mehrfach)
Bodenart / Bodenmächtigkeit (von -bis) |  |  | Fensterliste (mehrfach)
Nutzart Entwässerungsfläche |  | Fensterliste
sonstige Flächen
Dachflächenwässer
Gewerbe, Industie: sonstige Flächen
Manipulationsflächen Tankstellen
Parkflächenwässer
-
Entwässerungsfläche [m²]
Versickerungsfläche [m²]
Speichervolumen [m³]
Geländeoberkante [m ü.A.]
Beschreibung Bezugspunkt
Grund des Grundwasseraufschlusses |  | Fensterliste
sonstiges
Bergbaugebiet
Sand- u. Kiesgewinnung
Steinbruch
bauliche Wasserhaltung
gefährliche Stoffe (80/86 EWG)
proritäre Stoffe (2000/60 EG)

## Wasserabgabe Übernahme
WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Wasserabgabe- bzw. Übernahmestelle
Art der Aufbereitung
Max.Leistung der Aufbereitung:
Wert
Art d.Wasserabgabestelle |  | Fensterliste
-Übergabeschacht
-Hochbehälter
-Tiefbehälter
-Verbindungsleitung
-Verteilbauwerk
-Verteilstein
Häufigkeit
dauernd (ja/nein) |  | Fensterliste
ja
nein
zeitweise (ja/nein) |  | Fensterliste
ja
nein
Wasserabgabe
Wasserabgabe an
Wassermenge (m3/d)

## Wasserentnahme aus OG
| WIS Attributsbezeichnung | Attributeintragung bzw. Auswahl aus Fensterliste | Anmerkungen
Spezielle Attribute Wasserentnahme Oberflächengewässer
| Gewässerbezirk |  | Fensterliste
Braunau
Gmunden
Grieskrichen
Linz
| Art der Entnahme |  | Fensterliste
mobil
stationär
| Zweck der Entnahme |  | Fensterliste
Bewässerung
Beschneiung
Nutzwasserversorgung
Trinkwasserversorgung
Teicheinspeisung
sonstiges
Gewässer | gespeist von Oberflächengewässer
Gewässer-Name
| Uferseite (rechts/links) |  | Flussabwärts blickend
rechts
links
Namenloser Zubringer
ja
nein
| NNQ |  | m³/s
| MNQ |  | m³/s
| MQ |  | m³/s
| min. Restwassermenge bei MNQ |  | m³/s
| Restwassermenge bei Entnahme aus OG |  | l/s
| bei Einleitung in Gewässer |  | nur auszufüllen wenn auch Ableitung in ein Gewässer
Name des Gewässer
| Uferseite (rechts/links) |  | Flussabwärts blickend
Namenloser Zubringer

## Übersicht Anlage Anlageteile
ANLAGEN | ANLAGETEILE | ANLAGEN | ANLAGETEILE | ANLAGEN | ANLAGETEILE | ANLAGEN | ANLAGETEILE | ANLAGEN | ANLAGETEILE | ANLAGEN | ANLAGETEILE | ANLAGEN | ANLAGETEILE
Beschneiungs-anlage | Beschneiungsanlage | Bewässerungs-anlage | Bewässerungsanlage | Golfplatz | Golfplatz | Thermische Nutzungsanlage | Thermische Nutzungsanlage | Teichanlage | Teichanlage | Wasserver-sorgungsanlage | Brunnen
WVA | Brunnen | WVA | Brunnen | S | Brunnen | S | Brunnen | S | Wasserentnahme aus Oberflächengewässer | WVA | Quellaustrittsstelle
GWW | Quellaustrittstelle | OÖW; GWW | Wasserentnahme aus Oberflächengewässer | GWW | Quellaustrittsstelle | GWW; WV | Versickerungsanlage | SW | Schacht- und Sonderbauwerke | WV; OÖW | Aufbereitungsanlage
| Wasserentnahme aus Oberflächengewässer |  |  |  | Aufbereitungsanlage |  |  |  | Quellaustrittsstelle |  | Speicherbauwerk
[5 empty] | Speicherbauwerk | [5 empty] | Schacht.u.Sonderbauwerk
[5 empty] | Abwasserreinigungs-anlage | [5 empty] | Transport-und Versorgungleitung
[5 empty] | Kanal | [5 empty] | Wasserabgabestelle
[5 empty] | Teichanlage | [5 empty] | Wasserentnahme aus Oberflächengewässer
Versickerungsanlage
Wasserentnahme aus Oberflächengewässer
Abwasser-anlage | Abwasserreinigungs anlage | Badeanlage | Badeplatz an Oberflächengewässer | Einbauten (Gewässer) | Bauten am Gewässer | Entwässerungs-anlage | Entwässerungsanlageteil | Schutz- u. Regulierungs-bauten | Hochwasserrückhalteanlage | Wasserkraft-anlage | Wasserkraftanlage | Massenrohstoffentnahme | Massenrohstoffentnahme
ABA | Entlastungsbauwerk | S | Brunnen | SW | Bauten im Gewässer | S | Schacht- und Sonderbauwerke | SW | Regulierung | SW | Brunnen | S | Brunnen
AW; GS | Kanal | GS | Wasserentnahme aus Oberflächengewässer | SW | Wasserentnahme aus Oberflächengewässer | OÖW | Versickerungs anlage | SW | Bauten am Gewässer | SW | Bauten im Gewässer | ULG | Versickerungsanlage
Klärschlammbehandlungsanl.
Übernahmestation
Abwasserprod. betriebliche Anlage
Abwassersammel behälter
Versickerungsanlage
Brunnen